## ReprocessedData
SerCon 'Callisto CF-IRMS' system
10:13 | 06-20-2023
Data from file : C:\Sercon\Callisto_1046\SERCON_INTEGRA\Results\20230620 ZAAZ SEAL RBC PLATE 1_.prn
Un-Drift Corrected
N | Name | Weight/Vol | Beam Area | N (Sam) | ------- | 15N (Sam) | None (Sam) | Ratio 1 | Ratio 2 | Beam Area | C (Sam) | ------- | 13C (Sam) | 18O (Sam) | Ratio 1 | Ratio 2 | Status
|  |  |  | % |  | *DeltaAir |  |  |  |  | % |  | DeltaPDB | DeltaPDB
1 | Blank | 100 | 7.9004e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2657e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #230620101316US
2 | Blank | 100 | 1.7482e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9322e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #230620102006BK
3 | Test | 0.8 | 1.6539e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7702e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #230620102657WU
4 | Test | 0.8 | 1.6151e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6637e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #230620103349JY
5 | SIGMA ALANINE | 0.8 | 1.6234e-07 | 15.72 | 1e-15 | -1.85 | 0 | 0 | 0 | 4.6731e-07 | 40.44 | 1e-15 | -19.62 | -18 | 0 | 0 | #230620104040WB
6 | ALANINE | 0.8 | 8.8066e-08 | 8.5281 | 0 | -2.018 | 0 | 0.0036691 | 1.3469e-05 | 2.5954e-07 | 22.4604 | 0 | -19.6379 | -49.631 | 0.011017 | 0.003929 | #230620104732YJ
7 | BOVINE LIVER | 0.839 | 1.0904e-07 | 10.0684 | 0 | 6.3806 | 0 | 0.0037 | 1.343e-05 | 6.0014e-07 | 49.5207 | 0 | -28.3075 | -48.5244 | 0.010919 | 0.0039336 | #230620105423NT
8 | D011_R | 0.954 | 1.9079e-07 | 15.4934 | 0 | 13.5211 | 0 | 0.0037262 | 1.3324e-05 | 6.9941e-07 | 50.7551 | 0 | -17.7643 | -52.7585 | 0.011038 | 0.0039161 | #230620110113BP
9 | D008_R | 0.978 | 1.9142e-07 | 15.1629 | 0 | 14.222 | 0 | 0.0037288 | 1.3415e-05 | 6.999e-07 | 49.5442 | 0 | -17.2036 | -54.304 | 0.011044 | 0.0039097 | #230620110803MH
10 | D001_R | 1.027 | 1.9904e-07 | 15.0144 | 0 | 14.2568 | 0 | 0.0037289 | 1.339e-05 | 7.2559e-07 | 48.9123 | 0 | -17.8051 | -55.7392 | 0.011037 | 0.0039038 | #230620111454QQ
11 | D004_R | 1.04 | 2.0416e-07 | 15.2082 | 0 | 14.0554 | 0 | 0.0037282 | 1.3338e-05 | 7.3992e-07 | 49.2547 | 0 | -17.5705 | -57.1014 | 0.01104 | 0.0038981 | #230620112144HH
12 | D003_R | 0.992 | 2.0061e-07 | 15.6671 | 0 | 14.0541 | 0 | 0.0037282 | 1.3223e-05 | 7.2809e-07 | 50.8122 | 0 | -17.5451 | -57.7342 | 0.01104 | 0.0038955 | #230620112835VV
13 | D007_R | 0.975 | 1.8992e-07 | 15.0908 | 0 | 15.0606 | 0 | 0.0037319 | 1.3174e-05 | 6.9526e-07 | 49.3674 | 0 | -16.9531 | -58.7042 | 0.011047 | 0.0038915 | #230620113528PZ
14 | D002_R | 0.969 | 1.7967e-07 | 14.3645 | 0 | 14.9407 | 0 | 0.0037314 | 1.319e-05 | 6.5798e-07 | 47.0097 | 0 | -16.9783 | -58.6726 | 0.011046 | 0.0038916 | #230620114220XG
15 | D006_R | 1.009 | 1.9742e-07 | 15.1584 | 0 | 14.6295 | 0 | 0.0037303 | 1.3052e-05 | 7.1712e-07 | 49.2039 | 0 | -16.9721 | -59.3063 | 0.011046 | 0.003889 | #230620114910RZ
16 | 009_DR | 1.006 | 1.8985e-07 | 14.6207 | 0 | 14.0478 | 0 | 0.0037281 | 1.3023e-05 | 6.9168e-07 | 47.5999 | 0 | -17.1878 | -60.1009 | 0.011044 | 0.0038857 | #230620115601GN
17 | D005_R | 1.038 | 2.0279e-07 | 15.1359 | 0 | 13.8026 | 0 | 0.0037272 | 1.2988e-05 | 7.3559e-07 | 49.061 | 0 | -17.9703 | -60.7239 | 0.011035 | 0.0038832 | #230620120252DZ
18 | ALANINE | 0.8 | 1.3082e-07 | 12.6686 | 0 | -1.5556 | 0 | 0.0036708 | 1.2978e-05 | 3.8283e-07 | 33.1293 | 0 | -19.1922 | -61.4437 | 0.011022 | 0.0038802 | #230620120943RA
19 | ALANINE | 0.8 | 1.5879e-07 | 15.3773 | 0 | -1.5963 | 0 | 0.0036706 | 1.2755e-05 | 4.6158e-07 | 39.9438 | 0 | -19.2438 | -60.0177 | 0.011021 | 0.0038861 | #230620121634OD
20 | BOVINE LIVER | 0.781 | 9.7691e-08 | 9.6909 | 0 | 6.6852 | 0 | 0.0037011 | 1.275e-05 | 5.4289e-07 | 48.1229 | 0 | -28.0411 | -61.5791 | 0.010922 | 0.0038796 | #230620122325DU
21 | D003_P | 0.996 | 1.5122e-07 | 11.7629 | 0 | 13.8292 | 0 | 0.0037273 | 1.2658e-05 | 6.277e-07 | 43.6307 | 0 | -17.4008 | -61.7099 | 0.011042 | 0.0038791 | #230620123016HB
22 | D011_P | 0.962 | 1.4995e-07 | 12.0765 | 0 | 13.6199 | 0 | 0.0037266 | 1.2666e-05 | 6.1982e-07 | 44.6057 | 0 | -18.0246 | -62.6075 | 0.011035 | 0.0038754 | #230620123708HK
23 | D005_P | 0.97 | 1.4808e-07 | 11.8273 | 0 | 14.3197 | 0 | 0.0037291 | 1.2672e-05 | 6.0842e-07 | 43.4239 | 0 | -17.6771 | -63.5597 | 0.011039 | 0.0038714 | #230620124359IY
24 | D002_P | 1.016 | 1.5761e-07 | 12.0183 | 0 | 14.5648 | 0 | 0.00373 | 1.2643e-05 | 6.6329e-07 | 45.1965 | 0 | -17.7001 | -64.015 | 0.011038 | 0.0038695 | #230620125049YK
25 | D006_P | 0.966 | 1.5474e-07 | 12.4102 | 0 | 14.3972 | 0 | 0.0037294 | 1.2593e-05 | 6.3466e-07 | 45.4842 | 0 | -17.7686 | -64.5442 | 0.011038 | 0.0038674 | #230620125740HE
26 | D004_P | 1.046 | 1.16e-07 | 8.5917 | 0 | 14.2151 | 0 | 0.0037288 | 1.2584e-05 | 5.0129e-07 | 33.1783 | 0 | -18.1293 | -64.1728 | 0.011033 | 0.0038689 | #230620130431EQ
27 | D001_P | 1.046 | 1.6157e-07 | 11.9675 | 0 | 14.2166 | 0 | 0.0037288 | 1.2532e-05 | 6.7347e-07 | 44.574 | 0 | -18.0232 | -64.0399 | 0.011035 | 0.0038694 | #230620131123KK
28 | 026_DP | 0.952 | 1.4994e-07 | 12.2023 | 0 | 14.0919 | 0 | 0.0037283 | 1.2523e-05 | 6.1456e-07 | 44.6913 | 0 | -18.1231 | -63.906 | 0.011034 | 0.00387 | #230620131813SI
29 | 001_DP | 1.004 | 1.3964e-07 | 10.7758 | 0 | 15.7466 | 0 | 0.0037344 | 1.2425e-05 | 5.6271e-07 | 38.8017 | 0 | -17.4434 | -64.2097 | 0.011041 | 0.0038687 | #230620132505QF
30 | 012_DP | 1.033 | 1.6159e-07 | 12.1194 | 0 | 13.3031 | 0 | 0.0037254 | 1.2438e-05 | 6.6302e-07 | 44.4346 | 0 | -18.7029 | -64.4175 | 0.011027 | 0.0038679 | #230620133158FP
31 | ALANINE | 0.8 | 1.4567e-07 | 14.1069 | 0 | -1.6231 | 0 | 0.0036705 | 1.2328e-05 | 4.2458e-07 | 36.7424 | 0 | -19.2005 | -64.7485 | 0.011021 | 0.0038665 | #230620133848CL
32 | ALANINE | 0.8 | 1.54e-07 | 14.9138 | 0 | -1.6289 | 0 | 0.0036705 | 1.2265e-05 | 4.4769e-07 | 38.7426 | 0 | -19.2056 | -63.3179 | 0.011021 | 0.0038724 | #230620134539XH
33 | BOVINE LIVER | 0.72 | 8.742e-08 | 9.4069 | 0 | 6.5975 | 0 | 0.0037008 | 1.2311e-05 | 4.9129e-07 | 47.2388 | 0 | -27.9972 | -63.6515 | 0.010923 | 0.0038711 | #230620135232UJ
34 | 008_DP | 0.971 | 1.4889e-07 | 11.8802 | 0 | 13.4099 | 0 | 0.0037258 | 1.2272e-05 | 6.2518e-07 | 44.574 | 0 | -18.7543 | -64.356 | 0.011026 | 0.0038681 | #230620135923HX
35 | 015_DP | 1.003 | 1.5692e-07 | 12.1212 | 0 | 13.6034 | 0 | 0.0037265 | 1.2248e-05 | 6.4368e-07 | 44.4293 | 0 | -18.3861 | -65.7826 | 0.011031 | 0.0038622 | #230620140616QQ
36 | 010_DP | 0.968 | 1.5002e-07 | 12.0075 | 0 | 13.3444 | 0 | 0.0037256 | 1.2259e-05 | 6.1917e-07 | 44.2828 | 0 | -18.7772 | -67.337 | 0.011026 | 0.0038558 | #230620141307LC
37 | 009_DR | 1.048 | 1.63e-07 | 12.0504 | 0 | 13.2083 | 0 | 0.0037251 | 1.2209e-05 | 6.6729e-07 | 44.0808 | 0 | -18.4836 | -66.8569 | 0.011029 | 0.0038578 | #230620141958OR
38 | 017_DR | 0.968 | 1.9151e-07 | 15.328 | 0 | 13.6189 | 0 | 0.0037266 | 1.2249e-05 | 6.9678e-07 | 49.8329 | 0 | -16.411 | -67.0641 | 0.011053 | 0.0038569 | #230620142649XV
39 | 023_DR | 1.008 | 1.9212e-07 | 14.7662 | 0 | 12.5655 | 0 | 0.0037227 | 1.2319e-05 | 7.0224e-07 | 48.2306 | 0 | -16.828 | -67.2809 | 0.011048 | 0.003856 | #230620143341BO
40 | 012_DR | 0.951 | 1.8383e-07 | 14.976 | 0 | 13.3343 | 0 | 0.0037255 | 1.2281e-05 | 6.7239e-07 | 48.9486 | 0 | -16.5166 | -67.296 | 0.011052 | 0.003856 | #230620144032XL
41 | 029_DR | 0.997 | 1.4184e-07 | 11.0227 | 0 | 13.4048 | 0 | 0.0037258 | 1.2278e-05 | 5.3233e-07 | 36.9647 | 0 | -17.1381 | -67.9349 | 0.011045 | 0.0038533 | #230620144724RN
42 | 013_DR | 1.015 | 1.9692e-07 | 15.0311 | 0 | 13.0449 | 0 | 0.0037245 | 1.2277e-05 | 7.1909e-07 | 49.0471 | 0 | -17.1701 | -67.7658 | 0.011044 | 0.003854 | #230620145415NM
43 | 025_DR | 1.019 | 1.9375e-07 | 14.7311 | 0 | 13.1279 | 0 | 0.0037248 | 1.2216e-05 | 7.1173e-07 | 48.355 | 0 | -17.1606 | -68.8293 | 0.011044 | 0.0038496 | #230620150107JK
44 | ALANINE | 0.8 | 1.5853e-07 | 15.3525 | 0 | -1.5873 | 0 | 0.0036707 | 1.2192e-05 | 4.6103e-07 | 39.8964 | 0 | -19.1987 | -68.6877 | 0.011021 | 0.0038502 | #230620150800HB
45 | ALANINE | 0.8 | 1.4831e-07 | 14.363 | 0 | -1.5746 | 0 | 0.0036707 | 1.2173e-05 | 4.3483e-07 | 37.6295 | 0 | -19.2165 | -68.509 | 0.011021 | 0.003851 | #230620151452GY
46 | BOVINE LIVER | 0.831 | 1.0331e-07 | 9.632 | 0 | 6.6339 | 0 | 0.0037009 | 1.2155e-05 | 5.7768e-07 | 48.1263 | 0 | -28.0207 | -69.1733 | 0.010922 | 0.0038482 | #230620152144CK
47 | 028_DR | 1.045 | 1.9809e-07 | 14.6865 | 0 | 12.5984 | 0 | 0.0037228 | 1.2154e-05 | 7.3113e-07 | 48.4368 | 0 | -18.2456 | -70.5957 | 0.011032 | 0.0038423 | #230620152835JM
48 | 022_DR | 0.999 | 1.7709e-07 | 13.7343 | 0 | 12.9037 | 0 | 0.0037239 | 1.2137e-05 | 6.4839e-07 | 44.9336 | 0 | -16.6644 | -70.5582 | 0.01105 | 0.0038425 | #230620153525EM
49 | 024_DR | 0.985 | 1.8724e-07 | 14.7281 | 0 | 12.7069 | 0 | 0.0037232 | 1.2211e-05 | 6.8865e-07 | 48.4019 | 0 | -16.4472 | -70.6935 | 0.011052 | 0.0038419 | #230620154216GQ
50 | 010_DR | 1.011 | 1.9849e-07 | 15.2114 | 0 | 13.0728 | 0 | 0.0037246 | 1.2226e-05 | 7.214e-07 | 49.3998 | 0 | -17.1301 | -70.9693 | 0.011045 | 0.0038408 | #230620154907OE
51 | 026_DR | 1.025 | 2.0256e-07 | 15.3107 | 0 | 13.5071 | 0 | 0.0037262 | 1.2171e-05 | 7.3676e-07 | 49.7623 | 0 | -17.2106 | -71.1929 | 0.011044 | 0.0038399 | #230620155558XQ
52 | 020_DR | 1.043 | 2.0185e-07 | 14.9942 | 0 | 12.9496 | 0 | 0.0037241 | 1.2224e-05 | 7.342e-07 | 48.7335 | 0 | -16.9486 | -71.5032 | 0.011047 | 0.0038386 | #230620160250NK
53 | 016_DR | 1.006 | 1.8777e-07 | 14.4614 | 0 | 13.2302 | 0 | 0.0037251 | 1.2217e-05 | 6.9299e-07 | 47.6903 | 0 | -17.3083 | -71.7774 | 0.011043 | 0.0038375 | #230620160940DU
54 | 003_DR | 0.967 | 1.8485e-07 | 14.8104 | 0 | 13.2311 | 0 | 0.0037251 | 1.2228e-05 | 6.7766e-07 | 48.516 | 0 | -16.6452 | -71.8578 | 0.01105 | 0.0038371 | #230620161633LT
55 | 019_DR | 1.003 | 1.9017e-07 | 14.6899 | 0 | 13.1422 | 0 | 0.0037248 | 1.2223e-05 | 7.0055e-07 | 48.3544 | 0 | -17.4586 | -71.787 | 0.011041 | 0.0038374 | #230620162323PV
56 | 027_DR | 1.024 | 1.9788e-07 | 14.9715 | 0 | 13.7685 | 0 | 0.0037271 | 1.2201e-05 | 7.1933e-07 | 48.6325 | 0 | -15.9262 | -72.1089 | 0.011058 | 0.0038361 | #230620163016AF
57 | ALANINE | 0.8 | 1.3809e-07 | 13.3736 | 0 | -1.551 | 0 | 0.0036708 | 1.2093e-05 | 4.0427e-07 | 34.9846 | 0 | -19.1571 | -72.2233 | 0.011022 | 0.0038356 | #230620163708CD
58 | ALANINE | 0.8 | 1.5945e-07 | 15.4423 | 0 | -1.566 | 0 | 0.0036707 | 1.209e-05 | 4.6417e-07 | 40.1682 | 0 | -19.1276 | -70.6502 | 0.011022 | 0.0038421 | #230620164400ID
59 | BOVINE LIVER | 0.857 | 1.0948e-07 | 9.8976 | 0 | 6.6404 | 0 | 0.0037009 | 1.2014e-05 | 5.978e-07 | 48.2918 | 0 | -27.8784 | -70.7451 | 0.010924 | 0.0038417 | #230620165050AN
60 | 011_DR | 0.996 | 1.9179e-07 | 14.9194 | 0 | 13.2559 | 0 | 0.0037252 | 1.2099e-05 | 7.0244e-07 | 48.8257 | 0 | -17.1837 | -72.3662 | 0.011044 | 0.003835 | #230620165741QO
61 | 018_DR | 0.975 | 1.8827e-07 | 14.9609 | 0 | 13.3636 | 0 | 0.0037256 | 1.2086e-05 | 6.8848e-07 | 48.886 | 0 | -16.5858 | -73.0819 | 0.011051 | 0.0038321 | #230620170432VC
62 | 020_DP | 0.775 | 1.0397e-07 | 10.3939 | 0 | 13.5323 | 0 | 0.0037263 | 1.21e-05 | 4.4587e-07 | 39.8291 | 0 | -18.6654 | -72.48 | 0.011027 | 0.0038346 | #230620171123FR
63 | 024_DP | 0.79 | 1.1917e-07 | 11.6869 | 0 | 13.7176 | 0 | 0.0037269 | 1.1987e-05 | 4.9467e-07 | 43.3494 | 0 | -17.3289 | -71.2103 | 0.011042 | 0.0038398 | #230620171814LJ
64 | 017_DP | 0.787 | 1.267e-07 | 12.4733 | 0 | 13.3713 | 0 | 0.0037257 | 1.1965e-05 | 5.19e-07 | 45.6551 | 0 | -17.4975 | -71.5231 | 0.011041 | 0.0038385 | #230620172505ES
65 | 021_DP | 0.774 | 1.1787e-07 | 11.799 | 0 | 13.8818 | 0 | 0.0037275 | 1.1959e-05 | 5.0405e-07 | 45.0851 | 0 | -18.3739 | -71.7068 | 0.011031 | 0.0038377 | #230620173157XN
66 | 006_DP | 0.808 | 1.2131e-07 | 11.6326 | 0 | 13.705 | 0 | 0.0037269 | 1.1914e-05 | 5.1527e-07 | 44.149 | 0 | -18.6142 | -71.6976 | 0.011028 | 0.0038378 | #230620173847CT
67 | 027_DP | 0.803 | 1.2352e-07 | 11.9175 | 0 | 14.284 | 0 | 0.003729 | 1.195e-05 | 5.0669e-07 | 43.6844 | 0 | -16.1648 | -71.8418 | 0.011056 | 0.0038372 | #230620174540KM
68 | 007_DP | 0.787 | 1.198e-07 | 11.7943 | 0 | 14.0872 | 0 | 0.0037283 | 1.1871e-05 | 5.0274e-07 | 44.2249 | 0 | -18.0553 | -71.6872 | 0.011034 | 0.0038378 | #230620175230MF
69 | 013_DP | 0.804 | 1.2394e-07 | 11.9431 | 0 | 12.8009 | 0 | 0.0037236 | 1.191e-05 | 5.0793e-07 | 43.737 | 0 | -18.5792 | -71.9005 | 0.011028 | 0.0038369 | #230620175922IC
70 | ALANINE | 0.8 | 1.5215e-07 | 14.7352 | 0 | -1.7492 | 0 | 0.0036701 | 1.185e-05 | 4.4554e-07 | 38.5558 | 0 | -19.1877 | -71.7318 | 0.011022 | 0.0038376 | #230620180613PE
71 | ALANINE | 0.8 | 1.6092e-07 | 15.5842 | 0 | -1.6903 | 0 | 0.0036703 | 1.1822e-05 | 4.7063e-07 | 40.7271 | 0 | -19.1812 | -71.8093 | 0.011022 | 0.0038373 | #230620181303XC
72 | BOVINE LIVER | 0.806 | 1.0041e-07 | 9.6518 | 0 | 6.5461 | 0 | 0.0037006 | 1.1817e-05 | 5.608e-07 | 48.1688 | 0 | -28.008 | -72.1656 | 0.010922 | 0.0038359 | #230620181956LH
73 | 025_DP | 0.751 | 1.1407e-07 | 11.7678 | 0 | 14.4687 | 0 | 0.0037297 | 1.1794e-05 | 4.7647e-07 | 43.9231 | 0 | -17.6845 | -71.8904 | 0.011038 | 0.003837 | #230620182647WT
74 | 016_DP | 0.787 | 1.1745e-07 | 11.5624 | 0 | 13.8618 | 0 | 0.0037275 | 1.1788e-05 | 4.9193e-07 | 43.2743 | 0 | -17.964 | -71.2779 | 0.011035 | 0.0038395 | #230620183338HR
75 | 029_DP | 0.804 | 1.238e-07 | 11.9297 | 0 | 14.5068 | 0 | 0.0037298 | 1.1798e-05 | 5.1165e-07 | 44.0567 | 0 | -17.3853 | -71.4177 | 0.011042 | 0.0038389 | #230620184029GC
76 | 018_DP | 0.792 | 1.2099e-07 | 11.8364 | 0 | 13.928 | 0 | 0.0037277 | 1.1826e-05 | 5.3239e-07 | 46.5372 | 0 | -18.1025 | -72.0534 | 0.011034 | 0.0038363 | #230620184719BI
77 | 011_DP | 0.769 | 7.6307e-11 | 0.94058 | 0 | -49.4525 | 0 | 0.0034947 | 121.6933 | -8.9567e-11 | -0.017079 | 0 | -27.7094 | 4.803 | 0.010926 | 0.0041541 | ? #230620185411UH
78 | 028_DP | 0.834 | 1.284e-07 | 11.9282 | 0 | 13.4845 | 0 | 0.0037261 | 1.1619e-05 | 5.2985e-07 | 43.9833 | 0 | -18.824 | -71.0839 | 0.011026 | 0.0038403 | ? #230620190103GM
79 | 023_DP | 0.804 | 1.0652e-07 | 10.2647 | 0 | 13.9994 | 0 | 0.003728 | 1.1703e-05 | 4.4568e-07 | 38.3762 | 0 | -17.9179 | -71.5568 | 0.011036 | 0.0038384 | ? #230620190753GJ
80 | 008_DP | 0.758 | 1.1258e-07 | 11.5078 | 0 | 13.2655 | 0 | 0.0037253 | 1.1688e-05 | 4.8126e-07 | 43.9547 | 0 | -18.7066 | -71.4032 | 0.011027 | 0.003839 | ? #230620191444BM
81 | 019_DP | 0.797 | 1.2339e-07 | 11.9954 | 0 | 13.1547 | 0 | 0.0037249 | 1.1643e-05 | 5.1476e-07 | 44.7138 | 0 | -18.7593 | -71.6382 | 0.011026 | 0.003838 | ? #230620192134FW
82 | 009_DR | 0.767 | 1.482e-07 | 14.9703 | 0 | 13.6975 | 0 | 0.0037269 | 1.1681e-05 | 5.5043e-07 | 49.6827 | 0 | -17.058 | -72.2582 | 0.011046 | 0.0038355 | ? #230620192825PT
83 | ALANINE | 0.8 | 1.4686e-07 | 14.223 | 0 | -1.8187 | 0 | 0.0036698 | 1.1708e-05 | 4.2981e-07 | 37.1951 | 0 | -19.1738 | -72.8276 | 0.011022 | 0.0038331 | ? #230620193516XI
84 | ALANINE | 0.8 | 1.5752e-07 | 15.2556 | 0 | -1.8337 | 0 | 0.0036698 | 1.1681e-05 | 4.608e-07 | 39.8772 | 0 | -19.1481 | -72.4485 | 0.011022 | 0.0038347 | ? #230620194208OC
85 | BOVINE LIVER | 0.778 | 9.7776e-08 | 9.7372 | 0 | 6.4823 | 0 | 0.0037003 | 1.1659e-05 | 5.4523e-07 | 48.5168 | 0 | -28.0111 | -72.8788 | 0.010922 | 0.0038329 | ? #230620194900QK
86 | 015_DR | 0.796 | 1.5152e-07 | 14.7479 | 0 | 12.9821 | 0 | 0.0037242 | 1.1752e-05 | 5.6184e-07 | 48.8649 | 0 | -17.1764 | -73.0275 | 0.011044 | 0.0038323 | ? #230620195551YD
87 | 008_DR | 0.789 | 1.4881e-07 | 14.6124 | 0 | 12.9471 | 0 | 0.0037241 | 1.1743e-05 | 5.5671e-07 | 48.8481 | 0 | -17.6719 | -73.2549 | 0.011039 | 0.0038313 | ? #230620200241XQ
88 | 014_DR | 0.762 | 1.4643e-07 | 14.8888 | 0 | 13.8089 | 0 | 0.0037273 | 1.1691e-05 | 5.4176e-07 | 49.2206 | 0 | -16.9185 | -73.2489 | 0.011047 | 0.0038314 | ? #230620200933JE
89 | 006_DR | 0.772 | 1.4789e-07 | 14.8425 | 0 | 13.4675 | 0 | 0.003726 | 1.1789e-05 | 5.4875e-07 | 49.2099 | 0 | -16.8171 | -73.2387 | 0.011048 | 0.0038314 | ? #230620201625MF
90 | 021_DR | 0.796 | 1.4757e-07 | 14.3636 | 0 | 14.0162 | 0 | 0.003728 | 1.1767e-05 | 5.517e-07 | 47.9828 | 0 | -17.1643 | -73.4924 | 0.011044 | 0.0038304 | ? #230620202315ZD
91 | 007_DR | 0.784 | 1.4393e-07 | 14.2241 | 0 | 13.1008 | 0 | 0.0037247 | 1.1811e-05 | 5.4379e-07 | 48.0188 | 0 | -17.2366 | -73.4882 | 0.011044 | 0.0038304 | ? #230620203004BJ
92 | 002_DR | 0.81 | 1.2323e-07 | 11.787 | 0 | 14.6651 | 0 | 0.0037304 | 1.166e-05 | 5.0182e-07 | 42.8902 | 0 | -17.7333 | -73.5645 | 0.011038 | 0.0038301 | ? #230620203654OX
93 | 004_DR | 0.754 | 1.1652e-07 | 11.9733 | 0 | 14.6359 | 0 | 0.0037303 | 1.1723e-05 | 4.7472e-07 | 43.5874 | 0 | -17.9485 | -73.7181 | 0.011036 | 0.0038294 | ? #230620204345NK
94 | 005_DR | 0.827 | 1.2342e-07 | 11.5626 | 0 | 16.0144 | 0 | 0.0037354 | 1.1693e-05 | 5.0293e-07 | 42.1015 | 0 | -17.1142 | -73.4476 | 0.011045 | 0.0038306 | ? #230620205035VV
95 | 003_DR | 0.795 | 1.1578e-07 | 11.284 | 0 | 14.9797 | 0 | 0.0037316 | 1.1713e-05 | 4.8014e-07 | 41.8122 | 0 | -17.5151 | -73.7571 | 0.01104 | 0.0038293 | ? #230620205726RS
96 | ALANINE | 0.8 | 1.1564e-07 | 11.1999 | 0 | 13.4529 | 0 | 0.003726 | 1.1661e-05 | 4.9295e-07 | 42.6587 | 0 | -18.5737 | -73.4914 | 0.011028 | 0.0038304 | ? #230620210418ZI
97 | ALANINE | 0.8 | 1.5631e-07 | 15.1382 | 0 | -1.7582 | 0 | 0.00367 | 1.1611e-05 | 4.5721e-07 | 39.5664 | 0 | -19.1396 | -73.374 | 0.011022 | 0.0038309 | ? #230620211108MK
98 | BOVINE LIVER | 0.721 | 8.9505e-08 | 9.6182 | 0 | 6.4059 | 0 | 0.0037001 | 1.158e-05 | 5.0026e-07 | 48.0347 | 0 | -28.0323 | -73.9699 | 0.010922 | 0.0038284 | ? #230620211801RE
98 | END
Drift Corrected
N | Name | Weight/Vol | Beam Area | N (Sam) | ------- | 15N (Sam) | None (Sam) | Ratio 1 | Ratio 2 | Beam Area | C (Sam) | ------- | 13C (Sam) | 18O (Sam) | Ratio 1 | Ratio 2 | Status
|  |  |  | % |  | *DeltaAir |  |  |  |  | % |  | DeltaPDB | DeltaPDB
1 | Blank | 100 | 7.9004e-10 | 0.0075236 |  | -19.5225 | 0 | 0.0036047 | 11.3802 | 1.2657e-09 | 0.00087621 |  | -27.9095 | -56.685 | 0.010924 | 0.0038999
2 | Blank | 100 | 1.7482e-10 | 0.00069087 |  | -77.7442 | 0 | 0.0033907 | 4.1394 | 5.9322e-10 | 0.00041069 |  | -16.6124 | -57.6907 | 0.011051 | 0.0038957
3 | Test | 0.8 | 1.6539e-07 | 16.0158 |  | -1.9064 | 0 | 0.0036695 | 1.3494e-05 | 4.7702e-07 | 41.2802 |  | -19.6713 | -42.8248 | 0.011016 | 0.0039572
4 | Test | 0.8 | 1.6151e-07 | 15.6404 |  | -1.9478 | 0 | 0.0036693 | 1.3554e-05 | 4.6637e-07 | 40.3585 |  | -19.6136 | -44.7393 | 0.011017 | 0.0039492
5 | SIGMA ALANINE | 0.8 | 1.6234e-07 | 15.72 |  | -1.85 | 0 | 0.0036697 | 1.3467e-05 | 4.6731e-07 | 40.44 |  | -19.6202 | -47.4064 | 0.011017 | 0.0039382
6 | ALANINE | 0.8 | 8.8066e-08 | 8.5281 |  | -2.018 | 0 | 0.0036691 | 1.3469e-05 | 2.5954e-07 | 22.4604 |  | -19.6379 | -49.631 | 0.011017 | 0.003929
7 | BOVINE LIVER | 0.839 | 1.0904e-07 | 10.0684 |  | 6.3806 | 0 | 0.0037 | 1.343e-05 | 6.0014e-07 | 49.5207 |  | -28.3075 | -48.5244 | 0.010919 | 0.0039336
8 | D011_R | 0.954 | 1.9079e-07 | 15.4934 |  | 13.5211 | 0 | 0.0037262 | 1.3324e-05 | 6.9941e-07 | 50.7551 |  | -17.7643 | -52.7585 | 0.011038 | 0.0039161
9 | D008_R | 0.978 | 1.9142e-07 | 15.1629 |  | 14.222 | 0 | 0.0037288 | 1.3415e-05 | 6.999e-07 | 49.5442 |  | -17.2036 | -54.304 | 0.011044 | 0.0039097
10 | D001_R | 1.027 | 1.9904e-07 | 15.0144 |  | 14.2568 | 0 | 0.0037289 | 1.339e-05 | 7.2559e-07 | 48.9123 |  | -17.8051 | -55.7392 | 0.011037 | 0.0039038
11 | D004_R | 1.04 | 2.0416e-07 | 15.2082 |  | 14.0554 | 0 | 0.0037282 | 1.3338e-05 | 7.3992e-07 | 49.2547 |  | -17.5705 | -57.1014 | 0.01104 | 0.0038981
12 | D003_R | 0.992 | 2.0061e-07 | 15.6671 |  | 14.0541 | 0 | 0.0037282 | 1.3223e-05 | 7.2809e-07 | 50.8122 |  | -17.5451 | -57.7342 | 0.01104 | 0.0038955
13 | D007_R | 0.975 | 1.8992e-07 | 15.0908 |  | 15.0606 | 0 | 0.0037319 | 1.3174e-05 | 6.9526e-07 | 49.3674 |  | -16.9531 | -58.7042 | 0.011047 | 0.0038915
14 | D002_R | 0.969 | 1.7967e-07 | 14.3645 |  | 14.9407 | 0 | 0.0037314 | 1.319e-05 | 6.5798e-07 | 47.0097 |  | -16.9783 | -58.6726 | 0.011046 | 0.0038916
15 | D006_R | 1.009 | 1.9742e-07 | 15.1584 |  | 14.6295 | 0 | 0.0037303 | 1.3052e-05 | 7.1712e-07 | 49.2039 |  | -16.9721 | -59.3063 | 0.011046 | 0.003889
16 | 009_DR | 1.006 | 1.8985e-07 | 14.6207 |  | 14.0478 | 0 | 0.0037281 | 1.3023e-05 | 6.9168e-07 | 47.5999 |  | -17.1878 | -60.1009 | 0.011044 | 0.0038857
17 | D005_R | 1.038 | 2.0279e-07 | 15.1359 |  | 13.8026 | 0 | 0.0037272 | 1.2988e-05 | 7.3559e-07 | 49.061 |  | -17.9703 | -60.7239 | 0.011035 | 0.0038832
18 | ALANINE | 0.8 | 1.3082e-07 | 12.6686 |  | -1.5556 | 0 | 0.0036708 | 1.2978e-05 | 3.8283e-07 | 33.1293 |  | -19.1922 | -61.4437 | 0.011022 | 0.0038802
19 | ALANINE | 0.8 | 1.5879e-07 | 15.3773 |  | -1.5963 | 0 | 0.0036706 | 1.2755e-05 | 4.6158e-07 | 39.9438 |  | -19.2438 | -60.0177 | 0.011021 | 0.0038861
20 | BOVINE LIVER | 0.781 | 9.7691e-08 | 9.6909 |  | 6.6852 | 0 | 0.0037011 | 1.275e-05 | 5.4289e-07 | 48.1229 |  | -28.0411 | -61.5791 | 0.010922 | 0.0038796
21 | D003_P | 0.996 | 1.5122e-07 | 11.7629 |  | 13.8292 | 0 | 0.0037273 | 1.2658e-05 | 6.277e-07 | 43.6307 |  | -17.4008 | -61.7099 | 0.011042 | 0.0038791
22 | D011_P | 0.962 | 1.4995e-07 | 12.0765 |  | 13.6199 | 0 | 0.0037266 | 1.2666e-05 | 6.1982e-07 | 44.6057 |  | -18.0246 | -62.6075 | 0.011035 | 0.0038754
23 | D005_P | 0.97 | 1.4808e-07 | 11.8273 |  | 14.3197 | 0 | 0.0037291 | 1.2672e-05 | 6.0842e-07 | 43.4239 |  | -17.6771 | -63.5597 | 0.011039 | 0.0038714
24 | D002_P | 1.016 | 1.5761e-07 | 12.0183 |  | 14.5648 | 0 | 0.00373 | 1.2643e-05 | 6.6329e-07 | 45.1965 |  | -17.7001 | -64.015 | 0.011038 | 0.0038695
25 | D006_P | 0.966 | 1.5474e-07 | 12.4102 |  | 14.3972 | 0 | 0.0037294 | 1.2593e-05 | 6.3466e-07 | 45.4842 |  | -17.7686 | -64.5442 | 0.011038 | 0.0038674
26 | D004_P | 1.046 | 1.16e-07 | 8.5917 |  | 14.2151 | 0 | 0.0037288 | 1.2584e-05 | 5.0129e-07 | 33.1783 |  | -18.1293 | -64.1728 | 0.011033 | 0.0038689
27 | D001_P | 1.046 | 1.6157e-07 | 11.9675 |  | 14.2166 | 0 | 0.0037288 | 1.2532e-05 | 6.7347e-07 | 44.574 |  | -18.0232 | -64.0399 | 0.011035 | 0.0038694
28 | 026_DP | 0.952 | 1.4994e-07 | 12.2023 |  | 14.0919 | 0 | 0.0037283 | 1.2523e-05 | 6.1456e-07 | 44.6913 |  | -18.1231 | -63.906 | 0.011034 | 0.00387
29 | 001_DP | 1.004 | 1.3964e-07 | 10.7758 |  | 15.7466 | 0 | 0.0037344 | 1.2425e-05 | 5.6271e-07 | 38.8017 |  | -17.4434 | -64.2097 | 0.011041 | 0.0038687
30 | 012_DP | 1.033 | 1.6159e-07 | 12.1194 |  | 13.3031 | 0 | 0.0037254 | 1.2438e-05 | 6.6302e-07 | 44.4346 |  | -18.7029 | -64.4175 | 0.011027 | 0.0038679
31 | ALANINE | 0.8 | 1.4567e-07 | 14.1069 |  | -1.6231 | 0 | 0.0036705 | 1.2328e-05 | 4.2458e-07 | 36.7424 |  | -19.2005 | -64.7485 | 0.011021 | 0.0038665
32 | ALANINE | 0.8 | 1.54e-07 | 14.9138 |  | -1.6289 | 0 | 0.0036705 | 1.2265e-05 | 4.4769e-07 | 38.7426 |  | -19.2056 | -63.3179 | 0.011021 | 0.0038724
33 | BOVINE LIVER | 0.72 | 8.742e-08 | 9.4069 |  | 6.5975 | 0 | 0.0037008 | 1.2311e-05 | 4.9129e-07 | 47.2388 |  | -27.9972 | -63.6515 | 0.010923 | 0.0038711
34 | 008_DP | 0.971 | 1.4889e-07 | 11.8802 |  | 13.4099 | 0 | 0.0037258 | 1.2272e-05 | 6.2518e-07 | 44.574 |  | -18.7543 | -64.356 | 0.011026 | 0.0038681
35 | 015_DP | 1.003 | 1.5692e-07 | 12.1212 |  | 13.6034 | 0 | 0.0037265 | 1.2248e-05 | 6.4368e-07 | 44.4293 |  | -18.3861 | -65.7826 | 0.011031 | 0.0038622
36 | 010_DP | 0.968 | 1.5002e-07 | 12.0075 |  | 13.3444 | 0 | 0.0037256 | 1.2259e-05 | 6.1917e-07 | 44.2828 |  | -18.7772 | -67.337 | 0.011026 | 0.0038558
37 | 009_DR | 1.048 | 1.63e-07 | 12.0504 |  | 13.2083 | 0 | 0.0037251 | 1.2209e-05 | 6.6729e-07 | 44.0808 |  | -18.4836 | -66.8569 | 0.011029 | 0.0038578
38 | 017_DR | 0.968 | 1.9151e-07 | 15.328 |  | 13.6189 | 0 | 0.0037266 | 1.2249e-05 | 6.9678e-07 | 49.8329 |  | -16.411 | -67.0641 | 0.011053 | 0.0038569
39 | 023_DR | 1.008 | 1.9212e-07 | 14.7662 |  | 12.5655 | 0 | 0.0037227 | 1.2319e-05 | 7.0224e-07 | 48.2306 |  | -16.828 | -67.2809 | 0.011048 | 0.003856
40 | 012_DR | 0.951 | 1.8383e-07 | 14.976 |  | 13.3343 | 0 | 0.0037255 | 1.2281e-05 | 6.7239e-07 | 48.9486 |  | -16.5166 | -67.296 | 0.011052 | 0.003856
41 | 029_DR | 0.997 | 1.4184e-07 | 11.0227 |  | 13.4048 | 0 | 0.0037258 | 1.2278e-05 | 5.3233e-07 | 36.9647 |  | -17.1381 | -67.9349 | 0.011045 | 0.0038533
42 | 013_DR | 1.015 | 1.9692e-07 | 15.0311 |  | 13.0449 | 0 | 0.0037245 | 1.2277e-05 | 7.1909e-07 | 49.0471 |  | -17.1701 | -67.7658 | 0.011044 | 0.003854
43 | 025_DR | 1.019 | 1.9375e-07 | 14.7311 |  | 13.1279 | 0 | 0.0037248 | 1.2216e-05 | 7.1173e-07 | 48.355 |  | -17.1606 | -68.8293 | 0.011044 | 0.0038496
44 | ALANINE | 0.8 | 1.5853e-07 | 15.3525 |  | -1.5873 | 0 | 0.0036707 | 1.2192e-05 | 4.6103e-07 | 39.8964 |  | -19.1987 | -68.6877 | 0.011021 | 0.0038502
45 | ALANINE | 0.8 | 1.4831e-07 | 14.363 |  | -1.5746 | 0 | 0.0036707 | 1.2173e-05 | 4.3483e-07 | 37.6295 |  | -19.2165 | -68.509 | 0.011021 | 0.003851
46 | BOVINE LIVER | 0.831 | 1.0331e-07 | 9.632 |  | 6.6339 | 0 | 0.0037009 | 1.2155e-05 | 5.7768e-07 | 48.1263 |  | -28.0207 | -69.1733 | 0.010922 | 0.0038482
47 | 028_DR | 1.045 | 1.9809e-07 | 14.6865 |  | 12.5984 | 0 | 0.0037228 | 1.2154e-05 | 7.3113e-07 | 48.4368 |  | -18.2456 | -70.5957 | 0.011032 | 0.0038423
48 | 022_DR | 0.999 | 1.7709e-07 | 13.7343 |  | 12.9037 | 0 | 0.0037239 | 1.2137e-05 | 6.4839e-07 | 44.9336 |  | -16.6644 | -70.5582 | 0.01105 | 0.0038425
49 | 024_DR | 0.985 | 1.8724e-07 | 14.7281 |  | 12.7069 | 0 | 0.0037232 | 1.2211e-05 | 6.8865e-07 | 48.4019 |  | -16.4472 | -70.6935 | 0.011052 | 0.0038419
50 | 010_DR | 1.011 | 1.9849e-07 | 15.2114 |  | 13.0728 | 0 | 0.0037246 | 1.2226e-05 | 7.214e-07 | 49.3998 |  | -17.1301 | -70.9693 | 0.011045 | 0.0038408
51 | 026_DR | 1.025 | 2.0256e-07 | 15.3107 |  | 13.5071 | 0 | 0.0037262 | 1.2171e-05 | 7.3676e-07 | 49.7623 |  | -17.2106 | -71.1929 | 0.011044 | 0.0038399
52 | 020_DR | 1.043 | 2.0185e-07 | 14.9942 |  | 12.9496 | 0 | 0.0037241 | 1.2224e-05 | 7.342e-07 | 48.7335 |  | -16.9486 | -71.5032 | 0.011047 | 0.0038386
53 | 016_DR | 1.006 | 1.8777e-07 | 14.4614 |  | 13.2302 | 0 | 0.0037251 | 1.2217e-05 | 6.9299e-07 | 47.6903 |  | -17.3083 | -71.7774 | 0.011043 | 0.0038375
54 | 003_DR | 0.967 | 1.8485e-07 | 14.8104 |  | 13.2311 | 0 | 0.0037251 | 1.2228e-05 | 6.7766e-07 | 48.516 |  | -16.6452 | -71.8578 | 0.01105 | 0.0038371
55 | 019_DR | 1.003 | 1.9017e-07 | 14.6899 |  | 13.1422 | 0 | 0.0037248 | 1.2223e-05 | 7.0055e-07 | 48.3544 |  | -17.4586 | -71.787 | 0.011041 | 0.0038374
56 | 027_DR | 1.024 | 1.9788e-07 | 14.9715 |  | 13.7685 | 0 | 0.0037271 | 1.2201e-05 | 7.1933e-07 | 48.6325 |  | -15.9262 | -72.1089 | 0.011058 | 0.0038361
57 | ALANINE | 0.8 | 1.3809e-07 | 13.3736 |  | -1.551 | 0 | 0.0036708 | 1.2093e-05 | 4.0427e-07 | 34.9846 |  | -19.1571 | -72.2233 | 0.011022 | 0.0038356
58 | ALANINE | 0.8 | 1.5945e-07 | 15.4423 |  | -1.566 | 0 | 0.0036707 | 1.209e-05 | 4.6417e-07 | 40.1682 |  | -19.1276 | -70.6502 | 0.011022 | 0.0038421
59 | BOVINE LIVER | 0.857 | 1.0948e-07 | 9.8976 |  | 6.6404 | 0 | 0.0037009 | 1.2014e-05 | 5.978e-07 | 48.2918 |  | -27.8784 | -70.7451 | 0.010924 | 0.0038417
60 | 011_DR | 0.996 | 1.9179e-07 | 14.9194 |  | 13.2559 | 0 | 0.0037252 | 1.2099e-05 | 7.0244e-07 | 48.8257 |  | -17.1837 | -72.3662 | 0.011044 | 0.003835
61 | 018_DR | 0.975 | 1.8827e-07 | 14.9609 |  | 13.3636 | 0 | 0.0037256 | 1.2086e-05 | 6.8848e-07 | 48.886 |  | -16.5858 | -73.0819 | 0.011051 | 0.0038321
62 | 020_DP | 0.775 | 1.0397e-07 | 10.3939 |  | 13.5323 | 0 | 0.0037263 | 1.21e-05 | 4.4587e-07 | 39.8291 |  | -18.6654 | -72.48 | 0.011027 | 0.0038346
63 | 024_DP | 0.79 | 1.1917e-07 | 11.6869 |  | 13.7176 | 0 | 0.0037269 | 1.1987e-05 | 4.9467e-07 | 43.3494 |  | -17.3289 | -71.2103 | 0.011042 | 0.0038398
64 | 017_DP | 0.787 | 1.267e-07 | 12.4733 |  | 13.3713 | 0 | 0.0037257 | 1.1965e-05 | 5.19e-07 | 45.6551 |  | -17.4975 | -71.5231 | 0.011041 | 0.0038385
65 | 021_DP | 0.774 | 1.1787e-07 | 11.799 |  | 13.8818 | 0 | 0.0037275 | 1.1959e-05 | 5.0405e-07 | 45.0851 |  | -18.3739 | -71.7068 | 0.011031 | 0.0038377
66 | 006_DP | 0.808 | 1.2131e-07 | 11.6326 |  | 13.705 | 0 | 0.0037269 | 1.1914e-05 | 5.1527e-07 | 44.149 |  | -18.6142 | -71.6976 | 0.011028 | 0.0038378
67 | 027_DP | 0.803 | 1.2352e-07 | 11.9175 |  | 14.284 | 0 | 0.003729 | 1.195e-05 | 5.0669e-07 | 43.6844 |  | -16.1648 | -71.8418 | 0.011056 | 0.0038372
68 | 007_DP | 0.787 | 1.198e-07 | 11.7943 |  | 14.0872 | 0 | 0.0037283 | 1.1871e-05 | 5.0274e-07 | 44.2249 |  | -18.0553 | -71.6872 | 0.011034 | 0.0038378
69 | 013_DP | 0.804 | 1.2394e-07 | 11.9431 |  | 12.8009 | 0 | 0.0037236 | 1.191e-05 | 5.0793e-07 | 43.737 |  | -18.5792 | -71.9005 | 0.011028 | 0.0038369
70 | ALANINE | 0.8 | 1.5215e-07 | 14.7352 |  | -1.7492 | 0 | 0.0036701 | 1.185e-05 | 4.4554e-07 | 38.5558 |  | -19.1877 | -71.7318 | 0.011022 | 0.0038376
71 | ALANINE | 0.8 | 1.6092e-07 | 15.5842 |  | -1.6903 | 0 | 0.0036703 | 1.1822e-05 | 4.7063e-07 | 40.7271 |  | -19.1812 | -71.8093 | 0.011022 | 0.0038373
72 | BOVINE LIVER | 0.806 | 1.0041e-07 | 9.6518 |  | 6.5461 | 0 | 0.0037006 | 1.1817e-05 | 5.608e-07 | 48.1688 |  | -28.008 | -72.1656 | 0.010922 | 0.0038359
73 | 025_DP | 0.751 | 1.1407e-07 | 11.7678 |  | 14.4687 | 0 | 0.0037297 | 1.1794e-05 | 4.7647e-07 | 43.9231 |  | -17.6845 | -71.8904 | 0.011038 | 0.003837
74 | 016_DP | 0.787 | 1.1745e-07 | 11.5624 |  | 13.8618 | 0 | 0.0037275 | 1.1788e-05 | 4.9193e-07 | 43.2743 |  | -17.964 | -71.2779 | 0.011035 | 0.0038395
75 | 029_DP | 0.804 | 1.238e-07 | 11.9297 |  | 14.5068 | 0 | 0.0037298 | 1.1798e-05 | 5.1165e-07 | 44.0567 |  | -17.3853 | -71.4177 | 0.011042 | 0.0038389
76 | 018_DP | 0.792 | 1.2099e-07 | 11.8364 |  | 13.928 | 0 | 0.0037277 | 1.1826e-05 | 5.3239e-07 | 46.5372 |  | -18.1025 | -72.0534 | 0.011034 | 0.0038363
77 | 011_DP | 0.769 | 7.6307e-11 | 0.94058 |  | -49.4525 | 0 | 0.0034947 | 121.6933 | -8.9567e-11 | -0.017079 |  | -27.7094 | 4.803 | 0.010926 | 0.0041541 | ?
78 | 028_DP | 0.834 | 1.284e-07 | 11.9282 |  | 13.4845 | 0 | 0.0037261 | 1.1619e-05 | 5.2985e-07 | 43.9833 |  | -18.824 | -71.0839 | 0.011026 | 0.0038403 | ?
79 | 023_DP | 0.804 | 1.0652e-07 | 10.2647 |  | 13.9994 | 0 | 0.003728 | 1.1703e-05 | 4.4568e-07 | 38.3762 |  | -17.9179 | -71.5568 | 0.011036 | 0.0038384 | ?
80 | 008_DP | 0.758 | 1.1258e-07 | 11.5078 |  | 13.2655 | 0 | 0.0037253 | 1.1688e-05 | 4.8126e-07 | 43.9547 |  | -18.7066 | -71.4032 | 0.011027 | 0.003839 | ?
81 | 019_DP | 0.797 | 1.2339e-07 | 11.9954 |  | 13.1547 | 0 | 0.0037249 | 1.1643e-05 | 5.1476e-07 | 44.7138 |  | -18.7593 | -71.6382 | 0.011026 | 0.003838 | ?
82 | 009_DR | 0.767 | 1.482e-07 | 14.9703 |  | 13.6975 | 0 | 0.0037269 | 1.1681e-05 | 5.5043e-07 | 49.6827 |  | -17.058 | -72.2582 | 0.011046 | 0.0038355 | ?
83 | ALANINE | 0.8 | 1.4686e-07 | 14.223 |  | -1.8187 | 0 | 0.0036698 | 1.1708e-05 | 4.2981e-07 | 37.1951 |  | -19.1738 | -72.8276 | 0.011022 | 0.0038331 | ?
84 | ALANINE | 0.8 | 1.5752e-07 | 15.2556 |  | -1.8337 | 0 | 0.0036698 | 1.1681e-05 | 4.608e-07 | 39.8772 |  | -19.1481 | -72.4485 | 0.011022 | 0.0038347 | ?
85 | BOVINE LIVER | 0.778 | 9.7776e-08 | 9.7372 |  | 6.4823 | 0 | 0.0037003 | 1.1659e-05 | 5.4523e-07 | 48.5168 |  | -28.0111 | -72.8788 | 0.010922 | 0.0038329 | ?
86 | 015_DR | 0.796 | 1.5152e-07 | 14.7479 |  | 12.9821 | 0 | 0.0037242 | 1.1752e-05 | 5.6184e-07 | 48.8649 |  | -17.1764 | -73.0275 | 0.011044 | 0.0038323 | ?
87 | 008_DR | 0.789 | 1.4881e-07 | 14.6124 |  | 12.9471 | 0 | 0.0037241 | 1.1743e-05 | 5.5671e-07 | 48.8481 |  | -17.6719 | -73.2549 | 0.011039 | 0.0038313 | ?
88 | 014_DR | 0.762 | 1.4643e-07 | 14.8888 |  | 13.8089 | 0 | 0.0037273 | 1.1691e-05 | 5.4176e-07 | 49.2206 |  | -16.9185 | -73.2489 | 0.011047 | 0.0038314 | ?
89 | 006_DR | 0.772 | 1.4789e-07 | 14.8425 |  | 13.4675 | 0 | 0.003726 | 1.1789e-05 | 5.4875e-07 | 49.2099 |  | -16.8171 | -73.2387 | 0.011048 | 0.0038314 | ?
90 | 021_DR | 0.796 | 1.4757e-07 | 14.3636 |  | 14.0162 | 0 | 0.003728 | 1.1767e-05 | 5.517e-07 | 47.9828 |  | -17.1643 | -73.4924 | 0.011044 | 0.0038304 | ?
91 | 007_DR | 0.784 | 1.4393e-07 | 14.2241 |  | 13.1008 | 0 | 0.0037247 | 1.1811e-05 | 5.4379e-07 | 48.0188 |  | -17.2366 | -73.4882 | 0.011044 | 0.0038304 | ?
92 | 002_DR | 0.81 | 1.2323e-07 | 11.787 |  | 14.6651 | 0 | 0.0037304 | 1.166e-05 | 5.0182e-07 | 42.8902 |  | -17.7333 | -73.5645 | 0.011038 | 0.0038301 | ?
93 | 004_DR | 0.754 | 1.1652e-07 | 11.9733 |  | 14.6359 | 0 | 0.0037303 | 1.1723e-05 | 4.7472e-07 | 43.5874 |  | -17.9485 | -73.7181 | 0.011036 | 0.0038294 | ?
94 | 005_DR | 0.827 | 1.2342e-07 | 11.5626 |  | 16.0144 | 0 | 0.0037354 | 1.1693e-05 | 5.0293e-07 | 42.1015 |  | -17.1142 | -73.4476 | 0.011045 | 0.0038306 | ?
95 | 003_DR | 0.795 | 1.1578e-07 | 11.284 |  | 14.9797 | 0 | 0.0037316 | 1.1713e-05 | 4.8014e-07 | 41.8122 |  | -17.5151 | -73.7571 | 0.01104 | 0.0038293 | ?
96 | ALANINE | 0.8 | 1.1564e-07 | 11.1999 |  | 13.4529 | 0 | 0.003726 | 1.1661e-05 | 4.9295e-07 | 42.6587 |  | -18.5737 | -73.4914 | 0.011028 | 0.0038304 | ?
97 | ALANINE | 0.8 | 1.5631e-07 | 15.1382 |  | -1.7582 | 0 | 0.00367 | 1.1611e-05 | 4.5721e-07 | 39.5664 |  | -19.1396 | -73.374 | 0.011022 | 0.0038309 | ?
98 | BOVINE LIVER | 0.721 | 8.9505e-08 | 9.6182 |  | 6.4059 | 0 | 0.0037001 | 1.158e-05 | 5.0026e-07 | 48.0347 |  | -28.0323 | -73.9699 | 0.010922 | 0.0038284 | ?
86 | charlie334_A_1 | 0.825 | 1.6198e-07 | 14.9524 |  | 6.1167 | 0 | 0.003699 | 1.457e-05 | 5.5619e-07 | 47.9815 |  | -20.9812 | -35.6256 | 0.011001 | 0.0039869 | ?
87 | charlie334_A_2 | 0.733 | 1.4036e-07 | 14.5833 |  | 5.9733 | 0 | 0.0036985 | 1.4573e-05 | 4.8573e-07 | 47.1622 |  | -20.6952 | -34.8638 | 0.011005 | 0.0039901 | ?
88 | frosty115_A_1 | 0.696 | 1.3394e-07 | 14.6561 |  | 5.2713 | 0 | 0.0036959 | 1.4574e-05 | 4.7108e-07 | 48.1711 |  | -18.1502 | -34.4981 | 0.011033 | 0.0039916 | ?
89 | frosty115_A_2 | 0.736 | 1.4122e-07 | 14.6126 |  | 5.1878 | 0 | 0.0036956 | 1.4598e-05 | 4.9965e-07 | 48.3162 |  | -18.2311 | -34.6788 | 0.011032 | 0.0039908 | ?
90 | frosty115_A_3 | 0.492 | 9.3212e-08 | 14.4283 |  | 4.8031 | 0 | 0.0036942 | 1.456e-05 | 3.3366e-07 | 48.2666 |  | -18.258 | -33.9044 | 0.011032 | 0.003994 | ?
91 | flash115_A_1 | 0.663 | 1.2971e-07 | 14.8993 |  | 4.888 | 0 | 0.0036945 | 1.4547e-05 | 4.5516e-07 | 48.8603 |  | -18.4836 | -33.9781 | 0.011029 | 0.0039937 | ?
92 | flash115_A_2 | 0.602 | 1.1651e-07 | 14.7395 |  | 4.8837 | 0 | 0.0036945 | 1.4541e-05 | 4.1482e-07 | 49.0417 |  | -18.4004 | -33.9344 | 0.01103 | 0.0039939 | ?
93 | flash115_A_3 | 0.576 | 1.1035e-07 | 14.5899 |  | 4.609 | 0 | 0.0036934 | 1.4563e-05 | 3.9805e-07 | 49.1834 |  | -18.7089 | -33.4592 | 0.011027 | 0.0039959 | ?
94 | mixi115_A | 0.845 | 1.6371e-07 | 14.7548 |  | 5.3577 | 0 | 0.0036962 | 1.4617e-05 | 5.6934e-07 | 47.9536 |  | -18.0116 | -35.1216 | 0.011035 | 0.003989 | ?
95 | blank | 100 | 1.4547e-10 | 0.0052175 |  | -17.7629 | 0 | 0.0036112 | 46.441 | 1.556e-11 | 1.1068e-05 |  | -577.2527 | 751.8651 | 0.0047505 | 0.0072426 | ?
96 | ALANINE | 0.8 | 1.4232e-07 | 13.5486 |  | -1.9238 | 0 | 0.0036694 | 1.4398e-05 | 4.4166e-07 | 39.292 |  | -19.3539 | -33.9876 | 0.01102 | 0.0039937 | ?
97 | ALANINE | 0.8 | 1.31e-07 | 12.4708 |  | -1.9557 | 0 | 0.0036693 | 1.4511e-05 | 4.0658e-07 | 36.171 |  | -19.3761 | -33.997 | 0.011019 | 0.0039936 | ?
98 | BOVINE LIVER | 0.788 | 1.001e-07 | 9.6747 |  | 6.2959 | 0 | 0.0036996 | 1.4539e-05 | 5.8697e-07 | 53.0138 |  | -28.1426 | -35.189 | 0.010921 | 0.0039887 | ?
99 | PLSD-01 | 0.671 | 8.9934e-08 | 10.2072 |  | 13.9784 | 0 | 0.0037279 | 1.4602e-05 | 4.4894e-07 | 47.6182 |  | -19.386 | -34.2992 | 0.011019 | 0.0039924 | ?
100 | PLSD-02 | 0.679 | 9.7873e-08 | 10.9774 |  | 14.3156 | 0 | 0.0037291 | 1.4607e-05 | 4.5143e-07 | 47.3176 |  | -19.3475 | -34.1865 | 0.01102 | 0.0039929 | ?
101 | PLSD-03 | 0.709 | 9.4768e-08 | 10.1794 |  | 14.1008 | 0 | 0.0037283 | 1.4635e-05 | 4.5666e-07 | 45.841 |  | -19.1143 | -34.1055 | 0.011022 | 0.0039932 | ?
102 | PLSD-04 | 0.662 | 8.9726e-08 | 10.3221 |  | 13.8308 | 0 | 0.0037273 | 1.46e-05 | 4.3151e-07 | 46.3918 |  | -20.3049 | -33.9465 | 0.011009 | 0.0039939 | ?
103 | PLSD-05 | 0.638 | 8.3365e-08 | 9.951 |  | 13.4331 | 0 | 0.0037259 | 1.4624e-05 | 4.087e-07 | 45.5919 |  | -20.1308 | -33.7328 | 0.011011 | 0.0039947 | ?
104 | blank | 100 | 1.1958e-10 | 0.0051595 |  | -11.5759 | 0 | 0.0036339 | 56.0845 | 1.3862e-11 | 9.8654e-06 |  | 216.5619 | 1086.7962 | 0.013671 | 0.0086272 | ?
105 | blank | 100 | 1.3242e-10 | 0.00010076 |  | -16.0703 | 0 | 0.0036174 | 7.0814e-06 | 1.6003e-11 | 1.1389e-05 |  | 450.5198 | 2460.1483 | 0.0163 | 0.014305 | ?
106 | blank | 100 | 1.4054e-10 | 0.00010696 |  | -17.521 | 0 | 0.0036121 | 8.2934e-06 | 1.3469e-11 | 9.5872e-06 |  | 135.5629 | -64.5222 | 0.012761 | 0.0038675 | ?
107 | blank | 100 | 1.432e-10 | 0.00010909 |  | -20.3151 | 0 | 0.0036018 | 9.0399e-06 | 1.2853e-11 | 9.1425e-06 |  | -891.2964 | -475.2734 | 0.0012215 | 0.0021693 | ?
108 | blank | 100 | 1.3442e-10 | 0.00010262 |  | 36.1086 | 0 | 0.0038093 | 2.0522e-05 | 1.8603e-11 | 1.3234e-05 |  | -366.7739 | 713.7165 | 0.0071157 | 0.0070848 | ?
109 | ALANINE | 0.8 | 1.1961e-07 | 11.3864 |  | -2.1618 | 0 | 0.0036686 | 1.4098e-05 | 3.7313e-07 | 33.1954 |  | -19.4216 | -32.1698 | 0.011019 | 0.0040012 | ?
110 | ALANINE | 0.8 | 8.5586e-08 | 8.1475 |  | -2.3807 | 0 | 0.0036677 | 1.4281e-05 | 2.718e-07 | 24.1808 |  | -19.4793 | -31.5211 | 0.011018 | 0.0040039 | ?
111 | BOVINE LIVER | 0.796 | 1.0315e-07 | 9.8692 |  | 6.2861 | 0 | 0.0036996 | 1.4357e-05 | 5.8866e-07 | 52.6321 |  | -28.0093 | -33.7807 | 0.010922 | 0.0039945 | ?

## repro
sequence | name | weight | beam area |  |  | Carbon |  |  | raw |  | drift corrected |  | stretch corrected |  | shift corrected |  | %N | %C | drift parameters
|  |  |  | Nitrogen | δ15N | beam area | Carbon | δ13C | δ15N | δ13C | δ15N | δ13C | δ15N | δ13C | δ15N | δ13C |  |  | 5 | 3.6372e-09 | 2.6716e-09
no |  | mg | As | % | ‰air | As | % | ‰ V-PDB | ‰air | ‰ V-PDB | ‰air | ‰ V-PDB | ‰air | ‰ V-PDB | ‰air | ‰ V-PDB |  |  | 4 | -9.5451e-07 | -7.5779e-07
1 | Blank | 100 | 7.9004e-10 | 0 | 0 | 1.2657e-09 | 0 | 0 |  |  | -0.086194 | -0.088895 | -8.3609 | 20.25 | 0.35026 | 0.70626 | 0.00058492 | 0.00085651 | 3 | 9.3108e-05 | 8.0566e-05
2 | Blank | 100 | 1.7482e-10 | 0 | 0 | 5.9322e-10 | 0 | 0 |  |  | -0.16444 | -0.17028 | -8.4385 | 20.167 | 0.27267 | 0.62322 | 0.00013346 | 0.00040145 | 2 | -0.0042482 | -0.0039925
3 | Test | 0.8 | 1.6539e-07 | 0 | 0 | 4.7702e-07 | 0 | 0 |  |  | -0.23525 | -0.24461 | -8.5087 | 20.0911 | 0.20244 | 0.54738 | 15.7827 | 40.3519 | 1 | 0.09035 | 0.092808
4 | Test | 0.8 | 1.6151e-07 | 0 | 0 | 4.6637e-07 | 0 | 0 |  |  | -0.29915 | -0.31232 | -8.5721 | 20.022 | 0.13907 | 0.4783 | 15.4128 | 39.4509
5 | SIGMA ALANINE | 0.8 | 1.6234e-07 | 15.72 | -1.85 | 4.6731e-07 | 40.44 | -19.62 | -1.85 | -19.62 | -2.2066 | -19.9938 | -10.4637 | -0.059818 | -1.7526 | -19.6036 | 15.4913 | 39.5305 | stretch
6 | ALANINE | 0.8 | 8.8066e-08 | 8.5281 | -2.018 | 2.5954e-07 | 22.4604 | -19.6379 | -2.018 | -19.6379 | -2.4261 | -20.0674 | -10.6814 | -0.13491 | -1.9702 | -19.6786 | 8.404 | 21.9552 | BO-AL | Δ15N | Δ13C
7 | BOVINE LIVER | 0.839 | 1.0904e-07 | 10.0684 | 6.3806 | 6.0014e-07 | 49.5207 | -28.3075 | -1.8593 | -19.5125 | 5.9266 | -28.7874 | -2.3978 | -9.0322 | 6.3133 | -28.576 | 9.9216 | 48.4073 | measured | 8.2382 | -8.8108
8 | D011_R | 0.954 | 1.9079e-07 | 15.4934 | 13.5211 | 6.9941e-07 | 50.7551 | -17.7643 |  |  | 13.0263 | -18.2894 | 4.6431 | 1.6792 | 13.3543 | -17.8645 | 15.2676 | 49.6136 | accepted | 8.17 | -8.99
9 | D008_R | 0.978 | 1.9142e-07 | 15.1629 | 14.222 | 6.999e-07 | 49.5442 | -17.2036 |  |  | 13.6911 | -17.7694 | 5.3024 | 2.2099 | 14.0136 | -17.3339 | 14.9418 | 48.4299 | stretch factor | 0.99172 | 1.0203
10 | D001_R | 1.027 | 1.9904e-07 | 15.0144 | 14.2568 | 7.2559e-07 | 48.9123 | -17.8051 |  |  | 13.6942 | -18.4072 | 5.3055 | 1.5591 | 14.0166 | -17.9846 | 14.7954 | 47.8122
11 | D004_R | 1.04 | 2.0416e-07 | 15.2082 | 14.0554 | 7.3992e-07 | 49.2547 | -17.5705 |  |  | 13.4651 | -18.2048 | 5.0783 | 1.7656 | 13.7894 | -17.7782 | 14.9863 | 48.1469 | shift
12 | D003_R | 0.992 | 2.0061e-07 | 15.6671 | 14.0541 | 7.2809e-07 | 50.8122 | -17.5451 |  |  | 13.4397 | -18.2081 | 5.0531 | 1.7622 | 13.7642 | -17.7815 | 15.4385 | 49.6694 | BO | δ15N | δ13C
13 | D007_R | 0.975 | 1.8992e-07 | 15.0908 | 15.0606 | 6.9526e-07 | 49.3674 | -16.9531 |  |  | 14.4254 | -17.6412 | 6.0306 | 2.3407 | 14.7418 | -17.2031 | 14.8707 | 48.257 | measured | -2.3911 | -9.0663
14 | D002_R | 0.969 | 1.7967e-07 | 14.3645 | 14.9407 | 6.5798e-07 | 47.0097 | -16.9783 |  |  | 14.2877 | -17.6885 | 5.8941 | 2.2924 | 14.6052 | -17.2513 | 14.1548 | 45.9523 | accepted | 6.32 | -28.61
15 | D006_R | 1.009 | 1.9742e-07 | 15.1584 | 14.6295 | 7.1712e-07 | 49.2039 | -16.9721 |  |  | 13.9614 | -17.7015 | 5.5705 | 2.2791 | 14.2816 | -17.2646 | 14.9371 | 48.0972 | shift | 8.7111 | -19.5437
16 | 009_DR | 1.006 | 1.8985e-07 | 14.6207 | 14.0478 | 6.9168e-07 | 47.5999 | -17.1878 |  |  | 13.3671 | -17.9338 | 4.9811 | 2.0421 | 13.6922 | -17.5016 | 14.4072 | 46.5292
17 | D005_R | 1.038 | 2.0279e-07 | 15.1359 | 13.8026 | 7.3559e-07 | 49.061 | -17.9703 |  |  | 13.1115 | -18.7305 | 4.7276 | 1.2292 | 13.4388 | -18.3145 | 14.9149 | 47.9575 |  | N | C
18 | ALANINE | 0.8 | 1.3082e-07 | 12.6686 | -1.5556 | 3.8283e-07 | 33.1293 | -19.1922 | -1.5556 | -19.1922 | -2.2551 | -19.9646 | -10.5119 | -0.029963 | -1.8007 | -19.5737 | 12.4836 | 32.3842 | sensitivity | 1.2575e-07 | 6.9806e-07
19 | ALANINE | 0.8 | 1.5879e-07 | 15.3773 | -1.5963 | 4.6158e-07 | 39.9438 | -19.2438 | -1.5963 | -19.2438 | -2.3026 | -20.0263 | -10.559 | -0.092934 | -1.8478 | -19.6367 | 15.1527 | 39.0454
20 | BOVINE LIVER | 0.781 | 9.7691e-08 | 9.6909 | 6.6852 | 5.4289e-07 | 48.1229 | -28.0411 | -1.5547 | -19.2461 | 5.9737 | -28.8321 | -2.3511 | -9.0779 | 6.36 | -28.6216 | 9.5492 | 47.0408 | Bovine liver | %N | %C
21 | D003_P | 0.996 | 1.5122e-07 | 11.7629 | 13.8292 | 6.277e-07 | 43.6307 | -17.4008 |  |  | 13.1138 | -18.1987 | 4.7299 | 1.7718 | 13.4411 | -17.7719 | 11.591 | 42.6493 | acc. | 9.31 | 47.24
22 | D011_P | 0.962 | 1.4995e-07 | 12.0765 | 13.6199 | 6.1982e-07 | 44.6057 | -18.0246 |  |  | 12.9017 | -18.8281 | 4.5196 | 1.1296 | 13.2307 | -18.4141 | 11.9 | 43.6024
23 | D005_P | 0.97 | 1.4808e-07 | 11.8273 | 14.3197 | 6.0842e-07 | 43.4239 | -17.6771 |  |  | 13.5998 | -18.4851 | 5.2118 | 1.4797 | 13.923 | -18.0641 | 11.6544 | 42.4472
24 | D002_P | 1.016 | 1.5761e-07 | 12.0183 | 14.5648 | 6.6329e-07 | 45.1965 | -17.7001 |  |  | 13.844 | -18.5115 | 5.454 | 1.4527 | 14.1652 | -18.091 | 11.8426 | 44.1799
25 | D006_P | 0.966 | 1.5474e-07 | 12.4102 | 14.3972 | 6.3466e-07 | 45.4842 | -17.7686 |  |  | 13.6761 | -18.5824 | 5.2875 | 1.3803 | 13.9987 | -18.1634 | 12.2287 | 44.4611
26 | D004_P | 1.046 | 1.16e-07 | 8.5917 | 14.2151 | 5.0129e-07 | 33.1783 | -18.1293 |  |  | 13.4943 | -18.9448 | 5.1072 | 1.0105 | 13.8184 | -18.5332 | 8.466 | 32.4321
27 | D001_P | 1.046 | 1.6157e-07 | 11.9675 | 14.2166 | 6.7347e-07 | 44.574 | -18.0232 |  |  | 13.4965 | -18.8399 | 5.1094 | 1.1176 | 13.8205 | -18.4261 | 11.7924 | 43.5714
28 | 026_DP | 0.952 | 1.4994e-07 | 12.2023 | 14.0919 | 6.1456e-07 | 44.6913 | -18.1231 |  |  | 13.3729 | -18.9403 | 4.9869 | 1.0151 | 13.698 | -18.5286 | 12.0238 | 43.6861
29 | 001_DP | 1.004 | 1.3964e-07 | 10.7758 | 15.7466 | 5.6271e-07 | 38.8017 | -17.4434 |  |  | 15.0289 | -18.2609 | 6.6291 | 1.7084 | 15.3402 | -17.8354 | 10.6182 | 37.9289
30 | 012_DP | 1.033 | 1.6159e-07 | 12.1194 | 13.3031 | 6.6302e-07 | 44.4346 | -18.7029 |  |  | 12.5868 | -19.5203 | 4.2073 | 0.42336 | 12.9184 | -19.1204 | 11.9421 | 43.4352
31 | ALANINE | 0.8 | 1.4567e-07 | 14.1069 | -1.6231 | 4.2458e-07 | 36.7424 | -19.2005 | -1.6231 | -19.2005 | -2.3378 | -20.0176 | -10.5938 | -0.084044 | -1.8827 | -19.6278 | 13.9006 | 35.916
32 | ALANINE | 0.8 | 1.54e-07 | 14.9138 | -1.6289 | 4.4769e-07 | 38.7426 | -19.2056 | -1.6289 | -19.2056 | -2.342 | -20.0221 | -10.598 | -0.088678 | -1.8869 | -19.6324 | 14.6956 | 37.8712
33 | BOVINE LIVER | 0.72 | 8.742e-08 | 9.4069 | 6.5975 | 4.9129e-07 | 47.2388 | -27.9972 | -1.6424 | -19.2022 | 5.8859 | -28.8132 | -2.4382 | -9.0586 | 6.2729 | -28.6023 | 9.2692 | 46.1766
34 | 008_DP | 0.971 | 1.4889e-07 | 11.8802 | 13.4099 | 6.2518e-07 | 44.574 | -18.7543 |  |  | 12.6997 | -19.5697 | 4.3192 | 0.3729 | 13.0304 | -19.1708 | 11.7063 | 43.5714
35 | 015_DP | 1.003 | 1.5692e-07 | 12.1212 | 13.6034 | 6.4368e-07 | 44.4293 | -18.3861 |  |  | 12.8945 | -19.2009 | 4.5124 | 0.7492 | 13.2235 | -18.7945 | 11.9438 | 43.43
36 | 010_DP | 0.968 | 1.5002e-07 | 12.0075 | 13.3444 | 6.1917e-07 | 44.2828 | -18.7772 |  |  | 12.6367 | -19.5917 | 4.2568 | 0.35052 | 12.9679 | -19.1932 | 11.8317 | 43.2867
37 | 009_DR | 1.048 | 1.63e-07 | 12.0504 | 13.2083 | 6.6729e-07 | 44.0808 | -18.4836 |  |  | 12.5016 | -19.2977 | 4.1228 | 0.65045 | 12.8339 | -18.8933 | 11.874 | 43.0893
38 | 017_DR | 0.968 | 1.9151e-07 | 15.328 | 13.6189 | 6.9678e-07 | 49.8329 | -16.411 |  |  | 12.913 | -17.225 | 4.5308 | 2.7654 | 13.2419 | -16.7784 | 15.1036 | 48.7119
39 | 023_DR | 1.008 | 1.9212e-07 | 14.7662 | 12.5655 | 7.0224e-07 | 48.2306 | -16.828 |  |  | 11.8604 | -17.642 | 3.4868 | 2.3399 | 12.198 | -17.2039 | 14.5501 | 47.1457
40 | 012_DR | 0.951 | 1.8383e-07 | 14.976 | 13.3343 | 6.7239e-07 | 48.9486 | -16.5166 |  |  | 12.6297 | -17.3308 | 4.2498 | 2.6574 | 12.9609 | -16.8863 | 14.7568 | 47.8475
41 | 029_DR | 0.997 | 1.4184e-07 | 11.0227 | 13.4048 | 5.3233e-07 | 36.9647 | -17.1381 |  |  | 12.7004 | -17.9527 | 4.32 | 2.0229 | 13.0311 | -17.5209 | 10.8613 | 36.1332
42 | 013_DR | 1.015 | 1.9692e-07 | 15.0311 | 13.0449 | 7.1909e-07 | 49.0471 | -17.1701 |  |  | 12.3406 | -17.9854 | 3.9631 | 1.9894 | 12.6742 | -17.5543 | 14.811 | 47.9438
43 | 025_DR | 1.019 | 1.9375e-07 | 14.7311 | 13.1279 | 7.1173e-07 | 48.355 | -17.1606 |  |  | 12.4236 | -17.9768 | 4.0454 | 1.9982 | 12.7565 | -17.5455 | 14.5155 | 47.2673
44 | ALANINE | 0.8 | 1.5853e-07 | 15.3525 | -1.5873 | 4.6103e-07 | 39.8964 | -19.1987 | -1.5873 | -19.1987 | -2.2918 | -20.0161 | -10.5482 | -0.082512 | -1.8371 | -19.6263 | 15.1278 | 38.999
45 | ALANINE | 0.8 | 1.4831e-07 | 14.363 | -1.5746 | 4.3483e-07 | 37.6295 | -19.2165 | -1.5746 | -19.2165 | -2.2793 | -20.0351 | -10.5358 | -0.10197 | -1.8247 | -19.6457 | 14.1526 | 36.7831
46 | BOVINE LIVER | 0.831 | 1.0331e-07 | 9.632 | 6.6339 | 5.7768e-07 | 48.1263 | -28.0207 | -1.606 | -19.2257 | 5.9289 | -28.841 | -2.3955 | -9.087 | 6.3156 | -28.6307 | 9.4909 | 47.0441
47 | 028_DR | 1.045 | 1.9809e-07 | 14.6865 | 12.5984 | 7.3113e-07 | 48.4368 | -18.2456 |  |  | 11.893 | -19.0676 | 3.5192 | 0.88521 | 12.2304 | -18.6585 | 14.4714 | 47.3472
48 | 022_DR | 0.999 | 1.7709e-07 | 13.7343 | 12.9037 | 6.4839e-07 | 44.9336 | -16.6644 |  |  | 12.198 | -17.4885 | 3.8216 | 2.4965 | 12.5328 | -17.0473 | 13.5331 | 43.9228
49 | 024_DR | 0.985 | 1.8724e-07 | 14.7281 | 12.7069 | 6.8865e-07 | 48.4019 | -16.4472 |  |  | 12.0008 | -17.2735 | 3.6261 | 2.7159 | 12.3372 | -16.8278 | 14.5123 | 47.3131
50 | 010_DR | 1.011 | 1.9849e-07 | 15.2114 | 13.0728 | 7.214e-07 | 49.3998 | -17.1301 |  |  | 12.3664 | -17.9587 | 3.9886 | 2.0167 | 12.6998 | -17.527 | 14.9886 | 48.2886
51 | 026_DR | 1.025 | 2.0256e-07 | 15.3107 | 13.5071 | 7.3676e-07 | 49.7623 | -17.2106 |  |  | 12.8005 | -18.0416 | 4.4192 | 1.9321 | 13.1303 | -17.6116 | 15.0865 | 48.6429
52 | 020_DR | 1.043 | 2.0185e-07 | 14.9942 | 12.9496 | 7.342e-07 | 48.7335 | -16.9486 |  |  | 12.2429 | -17.7822 | 3.8662 | 2.1968 | 12.5774 | -17.3469 | 14.7747 | 47.6372
53 | 016_DR | 1.006 | 1.8777e-07 | 14.4614 | 13.2302 | 6.9299e-07 | 47.6903 | -17.3083 |  |  | 12.5237 | -18.1445 | 4.1446 | 1.8271 | 12.8558 | -17.7166 | 14.2496 | 46.6175
54 | 003_DR | 0.967 | 1.8485e-07 | 14.8104 | 13.2311 | 6.7766e-07 | 48.516 | -16.6452 |  |  | 12.525 | -17.4842 | 4.146 | 2.5009 | 12.8571 | -17.0428 | 14.5935 | 47.4246
55 | 019_DR | 1.003 | 1.9017e-07 | 14.6899 | 13.1422 | 7.0055e-07 | 48.3544 | -17.4586 |  |  | 12.4367 | -18.3002 | 4.0584 | 1.6682 | 12.7695 | -17.8755 | 14.4748 | 47.2667
56 | 027_DR | 1.024 | 1.9788e-07 | 14.9715 | 13.7685 | 7.1933e-07 | 48.6325 | -15.9262 |  |  | 13.064 | -16.7705 | 4.6805 | 3.2291 | 13.3917 | -16.3146 | 14.7523 | 47.5384
57 | ALANINE | 0.8 | 1.3809e-07 | 13.3736 | -1.551 | 4.0427e-07 | 34.9846 | -19.1571 | -1.551 | -19.1571 | -2.2542 | -20.0041 | -10.5109 | -0.070269 | -1.7998 | -19.614 | 13.1778 | 34.1976
58 | ALANINE | 0.8 | 1.5945e-07 | 15.4423 | -1.566 | 4.6417e-07 | 40.1682 | -19.1276 | -1.566 | -19.1276 | -2.2675 | -19.9771 | -10.5241 | -0.042777 | -1.813 | -19.5865 | 15.2162 | 39.2647
59 | BOVINE LIVER | 0.857 | 1.0948e-07 | 9.8976 | 6.6404 | 5.978e-07 | 48.2918 | -27.8784 | -1.5995 | -19.0834 | 5.9411 | -28.7303 | -2.3834 | -8.974 | 6.3277 | -28.5178 | 9.7526 | 47.2058
60 | 011_DR | 0.996 | 1.9179e-07 | 14.9194 | 13.2559 | 7.0244e-07 | 48.8257 | -17.1837 |  |  | 12.5592 | -18.0379 | 4.1799 | 1.9359 | 12.891 | -17.6079 | 14.7008 | 47.7273
61 | 018_DR | 0.975 | 1.8827e-07 | 14.9609 | 13.3636 | 6.8848e-07 | 48.886 | -16.5858 |  |  | 12.6701 | -17.4421 | 4.2899 | 2.5438 | 13.001 | -16.9999 | 14.7418 | 47.7863
62 | 020_DP | 0.775 | 1.0397e-07 | 10.3939 | 13.5323 | 4.4587e-07 | 39.8291 | -18.6654 |  |  | 12.8424 | -19.5237 | 4.4608 | 0.41992 | 13.1719 | -19.1238 | 10.2416 | 38.9332
63 | 024_DP | 0.79 | 1.1917e-07 | 11.6869 | 13.7176 | 4.9467e-07 | 43.3494 | -17.3289 |  |  | 13.032 | -18.1888 | 4.6487 | 1.7819 | 13.3599 | -17.7618 | 11.5157 | 42.3743
64 | 017_DP | 0.787 | 1.267e-07 | 12.4733 | 13.3713 | 5.19e-07 | 45.6551 | -17.4975 |  |  | 12.6904 | -18.3589 | 4.31 | 1.6084 | 13.0212 | -17.9353 | 12.2906 | 44.6281
65 | 021_DP | 0.774 | 1.1787e-07 | 11.799 | 13.8818 | 5.0405e-07 | 45.0851 | -18.3739 |  |  | 13.2063 | -19.2364 | 4.8216 | 0.71302 | 13.5327 | -18.8307 | 11.6261 | 44.0709
66 | 006_DP | 0.808 | 1.2131e-07 | 11.6326 | 13.705 | 5.1527e-07 | 44.149 | -18.6142 |  |  | 13.0354 | -19.4775 | 4.6522 | 0.46703 | 13.3633 | -19.0767 | 11.4621 | 43.1559
67 | 027_DP | 0.803 | 1.2352e-07 | 11.9175 | 14.284 | 5.0669e-07 | 43.6844 | -16.1648 |  |  | 13.621 | -17.0285 | 5.2329 | 2.9658 | 13.944 | -16.5779 | 11.7427 | 42.7017
68 | 007_DP | 0.787 | 1.198e-07 | 11.7943 | 14.0872 | 5.0274e-07 | 44.2249 | -18.0553 |  |  | 13.4315 | -18.9191 | 5.0449 | 1.0367 | 13.7561 | -18.507 | 11.6214 | 43.2301
69 | 013_DP | 0.804 | 1.2394e-07 | 11.9431 | 12.8009 | 5.0793e-07 | 43.737 | -18.5792 |  |  | 12.1529 | -19.4429 | 3.7769 | 0.50237 | 12.4881 | -19.0414 | 11.768 | 42.7531
70 | ALANINE | 0.8 | 1.5215e-07 | 14.7352 | -1.7492 | 4.4554e-07 | 38.5558 | -19.1877 | -1.7492 | -19.1877 | -2.3888 | -20.0508 | -10.6444 | -0.11795 | -1.9333 | -19.6617 | 14.5193 | 37.6885
71 | ALANINE | 0.8 | 1.6092e-07 | 15.5842 | -1.6903 | 4.7063e-07 | 40.7271 | -19.1812 | -1.6903 | -19.1812 | -2.321 | -20.0433 | -10.5772 | -0.11029 | -1.8661 | -19.654 | 15.3559 | 39.811
72 | BOVINE LIVER | 0.806 | 1.0041e-07 | 9.6518 | 6.5461 | 5.608e-07 | 48.1688 | -28.008 | -1.6938 | -19.213 | 5.9249 | -28.8687 | -2.3995 | -9.1152 | 6.3116 | -28.659 | 9.5103 | 47.0856
73 | 025_DP | 0.751 | 1.1407e-07 | 11.7678 | 14.4687 | 4.7647e-07 | 43.9231 | -17.6845 |  |  | 13.8574 | -18.5435 | 5.4674 | 1.4201 | 14.1785 | -18.1237 | 11.5953 | 42.935
74 | 016_DP | 0.787 | 1.1745e-07 | 11.5624 | 13.8618 | 4.9193e-07 | 43.2743 | -17.964 |  |  | 13.261 | -18.8209 | 4.8759 | 1.137 | 13.587 | -18.4068 | 11.3929 | 42.3008
75 | 029_DP | 0.804 | 1.238e-07 | 11.9297 | 14.5068 | 5.1165e-07 | 44.0567 | -17.3853 |  |  | 13.9168 | -18.2397 | 5.5262 | 1.7299 | 14.2374 | -17.8138 | 11.7547 | 43.0656
76 | 018_DP | 0.792 | 1.2099e-07 | 11.8364 | 13.928 | 5.3239e-07 | 46.5372 | -18.1025 |  |  | 13.3491 | -18.9541 | 4.9633 | 1.001 | 13.6744 | -18.5427 | 11.6629 | 45.4904
77 | 011_DP | 0.769 | 7.6307e-11 | 0.94058 | -49.4525 | -8.9567e-11 | -0.017079 | -27.7094 |  |  | -50.0199 | -28.558 | -57.8813 | -8.7982 | -49.1702 | -28.3419 | 0.0075754 | -0.0078821
78 | 028_DP | 0.834 | 1.284e-07 | 11.9282 | 13.4845 | 5.2985e-07 | 43.9833 | -18.824 |  |  | 12.9287 | -19.6692 | 4.5463 | 0.27145 | 13.2574 | -19.2723 | 11.7532 | 42.994
79 | 023_DP | 0.804 | 1.0652e-07 | 10.2647 | 13.9994 | 4.4568e-07 | 38.3762 | -17.9179 |  |  | 13.4553 | -18.7594 | 5.0685 | 1.1998 | 13.7797 | -18.344 | 10.1142 | 37.5129
80 | 008_DP | 0.758 | 1.1258e-07 | 11.5078 | 13.2655 | 4.8126e-07 | 43.9547 | -18.7066 |  |  | 12.7331 | -19.5443 | 4.3523 | 0.39891 | 13.0634 | -19.1448 | 11.339 | 42.966
81 | 019_DP | 0.797 | 1.2339e-07 | 11.9954 | 13.1547 | 5.1476e-07 | 44.7138 | -18.7593 |  |  | 12.6337 | -19.5929 | 4.2538 | 0.34922 | 12.9649 | -19.1945 | 11.8195 | 43.708
82 | 009_DR | 0.767 | 1.482e-07 | 14.9703 | 13.6975 | 5.5043e-07 | 49.6827 | -17.058 |  |  | 13.1879 | -17.8875 | 4.8034 | 2.0893 | 13.5145 | -17.4544 | 14.7508 | 48.565
83 | ALANINE | 0.8 | 1.4686e-07 | 14.223 | -1.8187 | 4.2981e-07 | 37.1951 | -19.1738 | -1.8187 | -19.1738 | -2.3175 | -19.9992 | -10.5737 | -0.065309 | -1.8625 | -19.609 | 14.0144 | 36.3584
84 | ALANINE | 0.8 | 1.5752e-07 | 15.2556 | -1.8337 | 4.608e-07 | 39.8772 | -19.1481 | -1.8337 | -19.1481 | -2.3222 | -19.9694 | -10.5784 | -0.0349 | -1.8672 | -19.5786 | 15.0319 | 38.9802
85 | BOVINE LIVER | 0.778 | 9.7776e-08 | 9.7372 | 6.4823 | 5.4523e-07 | 48.5168 | -28.0111 | -1.7575 | -19.2161 | 6.0035 | -28.8285 | -2.3216 | -9.0742 | 6.3895 | -28.6179 | 9.5944 | 47.4258
86 | 015_DR | 0.796 | 1.5152e-07 | 14.7479 | 12.9821 | 5.6184e-07 | 48.8649 | -17.1764 |  |  | 12.5118 | -17.9901 | 4.1329 | 1.9847 | 12.8441 | -17.559 | 14.5316 | 47.7657
87 | 008_DR | 0.789 | 1.4881e-07 | 14.6124 | 12.9471 | 5.5671e-07 | 48.8481 | -17.6719 |  |  | 12.4845 | -18.4821 | 4.1058 | 1.4826 | 12.8169 | -18.0611 | 14.3981 | 47.7493
88 | 014_DR | 0.762 | 1.4643e-07 | 14.8888 | 13.8089 | 5.4176e-07 | 49.2206 | -16.9185 |  |  | 13.3526 | -17.7257 | 4.9667 | 2.2544 | 13.6778 | -17.2893 | 14.6704 | 48.1133
89 | 006_DR | 0.772 | 1.4789e-07 | 14.8425 | 13.4675 | 5.4875e-07 | 49.2099 | -16.8171 |  |  | 13.0158 | -17.6219 | 4.6327 | 2.3604 | 13.3439 | -17.1833 | 14.6248 | 48.1029
90 | 021_DR | 0.796 | 1.4757e-07 | 14.3636 | 14.0162 | 5.517e-07 | 47.9828 | -17.1643 |  |  | 13.5675 | -17.9673 | 5.1799 | 2.0079 | 13.891 | -17.5358 | 14.1529 | 46.9034
91 | 007_DR | 0.784 | 1.4393e-07 | 14.2241 | 13.1008 | 5.4379e-07 | 48.0188 | -17.2366 |  |  | 12.653 | -18.0387 | 4.2729 | 1.9351 | 12.984 | -17.6086 | 14.0154 | 46.9386
92 | 002_DR | 0.81 | 1.2323e-07 | 11.787 | 14.6651 | 5.0182e-07 | 42.8902 | -17.7333 |  |  | 14.2159 | -18.5354 | 5.8229 | 1.4283 | 14.534 | -18.1154 | 11.6141 | 41.9254
93 | 004_DR | 0.754 | 1.1652e-07 | 11.9733 | 14.6359 | 4.7472e-07 | 43.5874 | -17.9485 |  |  | 14.1827 | -18.7517 | 5.7899 | 1.2076 | 14.5011 | -18.3362 | 11.7977 | 42.6069
94 | 005_DR | 0.827 | 1.2342e-07 | 11.5626 | 16.0144 | 5.0293e-07 | 42.1015 | -17.1142 |  |  | 15.5543 | -17.9198 | 7.1502 | 2.0564 | 15.8613 | -17.4874 | 11.3929 | 41.1544
95 | 003_DR | 0.795 | 1.1578e-07 | 11.284 | 14.9797 | 4.8014e-07 | 41.8122 | -17.5151 |  |  | 14.5094 | -18.3247 | 6.114 | 1.6433 | 14.8251 | -17.9004 | 11.1185 | 40.8716
97 | ALANINE | 0.8 | 1.5631e-07 | 15.1382 | -1.7582 | 4.5721e-07 | 39.5664 | -19.1396 | -1.7582 | -19.1396 | -2.2598 | -19.9622 | -10.5164 | -0.027583 | -1.8053 | -19.5713 | 14.9163 | 38.6764
98 | BOVINE LIVER | 0.721 | 8.9505e-08 | 9.6182 | 6.4059 | 5.0026e-07 | 48.0347 | -28.0323 | -1.834 | -19.2373 | 5.8824 | -28.8646 | -2.4417 | -9.111 | 6.2694 | -28.6548 | 9.4771 | 46.9545
|  | Bovine | weight | N peak | C peak
|  |  | 0.839 | 1.0904e-07 | 6.0014e-07 |  |  |  |  | alanine | -2.3048 | -20.0099
|  |  | 0.781 | 9.7691e-08 | 5.4289e-07 |  |  |  |  | 2sd | 0.11198 | 0.064798
|  |  | 0.72 | 8.742e-08 | 4.9129e-07
|  |  | 0.831 | 1.0331e-07 | 5.7768e-07 |  |  |  |  | bovine liver | 5.9334 | -28.8207
|  |  | 0.857 | 1.0948e-07 | 5.978e-07 |  |  |  |  | 2sd | 0.081406 | 0.08998
|  |  | 0.806 | 1.0041e-07 | 5.608e-07
|  |  | 0.778 | 9.7776e-08 | 5.4523e-07 |  |  |  | Blank |  | 0.99991 | 0.99991 | 0.99164 | 1.0203 | 1.0004 | 1.0007
[9 empty] | Blank |  | 0.99984 | 0.99983 | 0.99156 | 1.0202 | 1.0003 | 1.0006
[9 empty] | Test |  | 0.99976 | 0.99976 | 0.99149 | 1.0201 | 1.0002 | 1.0005
[9 empty] | Test |  | 0.9997 | 0.99969 | 0.99143 | 1.02 | 1.0001 | 1.0005
[9 empty] | SIGMA ALANINE |  | 0.99779 | 0.98001 | 0.98954 | 0.99994 | 0.99825 | 0.9804
[9 empty] | ALANINE |  | 0.99757 | 0.97993 | 0.98932 | 0.99987 | 0.99803 | 0.98032
[9 empty] | BOVINE LIVER |  | 1.0059 | 0.97121 | 0.9976 | 0.99097 | 1.0063 | 0.97142
[9 empty] | D011_R |  | 1.013 | 0.98171 | 1.0046 | 1.0017 | 1.0134 | 0.98214
[9 empty] | D008_R |  | 1.0137 | 0.98223 | 1.0053 | 1.0022 | 1.014 | 0.98267
[9 empty] | D001_R |  | 1.0137 | 0.98159 | 1.0053 | 1.0016 | 1.014 | 0.98202
[9 empty] | D004_R |  | 1.0135 | 0.9818 | 1.0051 | 1.0018 | 1.0138 | 0.98222
[9 empty] | D003_R |  | 1.0134 | 0.98179 | 1.0051 | 1.0018 | 1.0138 | 0.98222
[9 empty] | D007_R |  | 1.0144 | 0.98236 | 1.006 | 1.0023 | 1.0147 | 0.9828
[9 empty] | D002_R |  | 1.0143 | 0.98231 | 1.0059 | 1.0023 | 1.0146 | 0.98275
[9 empty] | D006_R |  | 1.014 | 0.9823 | 1.0056 | 1.0023 | 1.0143 | 0.98274
[9 empty] | 009_DR |  | 1.0134 | 0.98207 | 1.005 | 1.002 | 1.0137 | 0.9825
[9 empty] | D005_R |  | 1.0131 | 0.98127 | 1.0047 | 1.0012 | 1.0134 | 0.98169
[9 empty] | ALANINE |  | 0.99774 | 0.98004 | 0.98949 | 0.99997 | 0.9982 | 0.98043
[9 empty] | ALANINE |  | 0.9977 | 0.97997 | 0.98944 | 0.99991 | 0.99815 | 0.98036
[9 empty] | BOVINE LIVER |  | 1.006 | 0.97117 | 0.99765 | 0.99092 | 1.0064 | 0.97138
[9 empty] | D003_P |  | 1.0131 | 0.9818 | 1.0047 | 1.0018 | 1.0134 | 0.98223
[9 empty] | D011_P |  | 1.0129 | 0.98117 | 1.0045 | 1.0011 | 1.0132 | 0.98159
[9 empty] | D005_P |  | 1.0136 | 0.98151 | 1.0052 | 1.0015 | 1.0139 | 0.98194
[9 empty] | D002_P |  | 1.0138 | 0.98149 | 1.0055 | 1.0015 | 1.0142 | 0.98191
[9 empty] | D006_P |  | 1.0137 | 0.98142 | 1.0053 | 1.0014 | 1.014 | 0.98184
[9 empty] | D004_P |  | 1.0135 | 0.98106 | 1.0051 | 1.001 | 1.0138 | 0.98147
[9 empty] | D001_P |  | 1.0135 | 0.98116 | 1.0051 | 1.0011 | 1.0138 | 0.98157
[9 empty] | 026_DP |  | 1.0134 | 0.98106 | 1.005 | 1.001 | 1.0137 | 0.98147
[9 empty] | 001_DP |  | 1.015 | 0.98174 | 1.0066 | 1.0017 | 1.0153 | 0.98216
[9 empty] | 012_DP |  | 1.0126 | 0.98048 | 1.0042 | 1.0004 | 1.0129 | 0.98088
[9 empty] | ALANINE |  | 0.99766 | 0.97998 | 0.98941 | 0.99992 | 0.99812 | 0.98037
[9 empty] | ALANINE |  | 0.99766 | 0.97998 | 0.9894 | 0.99991 | 0.99811 | 0.98037
[9 empty] | BOVINE LIVER |  | 1.0059 | 0.97119 | 0.99756 | 0.99094 | 1.0063 | 0.9714
[9 empty] | 008_DP |  | 1.0127 | 0.98043 | 1.0043 | 1.0004 | 1.013 | 0.98083
[9 empty] | 015_DP |  | 1.0129 | 0.9808 | 1.0045 | 1.0007 | 1.0132 | 0.98121
[9 empty] | 010_DP |  | 1.0126 | 0.98041 | 1.0043 | 1.0004 | 1.013 | 0.98081
[9 empty] | 009_DR |  | 1.0125 | 0.9807 | 1.0041 | 1.0007 | 1.0128 | 0.98111
[9 empty] | 017_DR |  | 1.0129 | 0.98278 | 1.0045 | 1.0028 | 1.0132 | 0.98322
[9 empty] | 023_DR |  | 1.0119 | 0.98236 | 1.0035 | 1.0023 | 1.0122 | 0.9828
[9 empty] | 012_DR |  | 1.0126 | 0.98267 | 1.0042 | 1.0027 | 1.013 | 0.98311
[9 empty] | 029_DR |  | 1.0127 | 0.98205 | 1.0043 | 1.002 | 1.013 | 0.98248
[9 empty] | 013_DR |  | 1.0123 | 0.98201 | 1.004 | 1.002 | 1.0127 | 0.98245
[9 empty] | 025_DR |  | 1.0124 | 0.98202 | 1.004 | 1.002 | 1.0128 | 0.98245
[9 empty] | ALANINE |  | 0.99771 | 0.97998 | 0.98945 | 0.99992 | 0.99816 | 0.98037
[9 empty] | ALANINE |  | 0.99772 | 0.97996 | 0.98946 | 0.9999 | 0.99818 | 0.98035
[9 empty] | BOVINE LIVER |  | 1.0059 | 0.97116 | 0.9976 | 0.99091 | 1.0063 | 0.97137
[9 empty] | 028_DR |  | 1.0119 | 0.98093 | 1.0035 | 1.0009 | 1.0122 | 0.98134
[9 empty] | 022_DR |  | 1.0122 | 0.98251 | 1.0038 | 1.0025 | 1.0125 | 0.98295
[9 empty] | 024_DR |  | 1.012 | 0.98273 | 1.0036 | 1.0027 | 1.0123 | 0.98317
[9 empty] | 010_DR |  | 1.0124 | 0.98204 | 1.004 | 1.002 | 1.0127 | 0.98247
[9 empty] | 026_DR |  | 1.0128 | 0.98196 | 1.0044 | 1.0019 | 1.0131 | 0.98239
[9 empty] | 020_DR |  | 1.0122 | 0.98222 | 1.0039 | 1.0022 | 1.0126 | 0.98265
[9 empty] | 016_DR |  | 1.0125 | 0.98186 | 1.0041 | 1.0018 | 1.0129 | 0.98228
[9 empty] | 003_DR |  | 1.0125 | 0.98252 | 1.0041 | 1.0025 | 1.0129 | 0.98296
[9 empty] | 019_DR |  | 1.0124 | 0.9817 | 1.0041 | 1.0017 | 1.0128 | 0.98212
[9 empty] | 027_DR |  | 1.0131 | 0.98323 | 1.0047 | 1.0032 | 1.0134 | 0.98369
[9 empty] | ALANINE |  | 0.99775 | 0.98 | 0.98949 | 0.99993 | 0.9982 | 0.98039
[9 empty] | ALANINE |  | 0.99773 | 0.98002 | 0.98948 | 0.99996 | 0.99819 | 0.98041
[9 empty] | BOVINE LIVER |  | 1.0059 | 0.97127 | 0.99762 | 0.99103 | 1.0063 | 0.97148
[9 empty] | 011_DR |  | 1.0126 | 0.98196 | 1.0042 | 1.0019 | 1.0129 | 0.98239
[9 empty] | 018_DR |  | 1.0127 | 0.98256 | 1.0043 | 1.0025 | 1.013 | 0.983
[9 empty] | 020_DP |  | 1.0128 | 0.98048 | 1.0045 | 1.0004 | 1.0132 | 0.98088
[9 empty] | 024_DP |  | 1.013 | 0.98181 | 1.0046 | 1.0018 | 1.0134 | 0.98224
[9 empty] | 017_DP |  | 1.0127 | 0.98164 | 1.0043 | 1.0016 | 1.013 | 0.98206
[9 empty] | 021_DP |  | 1.0132 | 0.98076 | 1.0048 | 1.0007 | 1.0135 | 0.98117
[9 empty] | 006_DP |  | 1.013 | 0.98052 | 1.0047 | 1.0005 | 1.0134 | 0.98092
[9 empty] | 027_DP |  | 1.0136 | 0.98297 | 1.0052 | 1.003 | 1.0139 | 0.98342
[9 empty] | 007_DP |  | 1.0134 | 0.98108 | 1.005 | 1.001 | 1.0138 | 0.98149
[9 empty] | 013_DP |  | 1.0122 | 0.98056 | 1.0038 | 1.0005 | 1.0125 | 0.98096
[9 empty] | ALANINE |  | 0.99761 | 0.97995 | 0.98936 | 0.99988 | 0.99807 | 0.98034
[9 empty] | ALANINE |  | 0.99768 | 0.97996 | 0.98942 | 0.99989 | 0.99813 | 0.98035
[9 empty] | BOVINE LIVER |  | 1.0059 | 0.97113 | 0.9976 | 0.99088 | 1.0063 | 0.97134
[9 empty] | 025_DP |  | 1.0139 | 0.98146 | 1.0055 | 1.0014 | 1.0142 | 0.98188
[9 empty] | 016_DP |  | 1.0133 | 0.98118 | 1.0049 | 1.0011 | 1.0136 | 0.98159
[9 empty] | 029_DP |  | 1.0139 | 0.98176 | 1.0055 | 1.0017 | 1.0142 | 0.98219
[9 empty] | 018_DP |  | 1.0133 | 0.98105 | 1.005 | 1.001 | 1.0137 | 0.98146
[9 empty] | 011_DP |  | 0.94998 | 0.97144 | 0.94212 | 0.9912 | 0.95083 | 0.97166
[9 empty] | 028_DP |  | 1.0129 | 0.98033 | 1.0045 | 1.0003 | 1.0133 | 0.98073
[9 empty] | 023_DP |  | 1.0135 | 0.98124 | 1.0051 | 1.0012 | 1.0138 | 0.98166
[9 empty] | 008_DP |  | 1.0127 | 0.98046 | 1.0044 | 1.0004 | 1.0131 | 0.98086
[9 empty] | 019_DP |  | 1.0126 | 0.98041 | 1.0043 | 1.0003 | 1.013 | 0.98081
[9 empty] | 009_DR |  | 1.0132 | 0.98211 | 1.0048 | 1.0021 | 1.0135 | 0.98255
[9 empty] | ALANINE |  | 0.99768 | 0.98 | 0.98943 | 0.99993 | 0.99814 | 0.98039
[9 empty] | ALANINE |  | 0.99768 | 0.98003 | 0.98942 | 0.99997 | 0.99813 | 0.98042
[9 empty] | BOVINE LIVER |  | 1.006 | 0.97117 | 0.99768 | 0.99093 | 1.0064 | 0.97138
[9 empty] | 015_DR |  | 1.0125 | 0.98201 | 1.0041 | 1.002 | 1.0128 | 0.98244
[9 empty] | 008_DR |  | 1.0125 | 0.98152 | 1.0041 | 1.0015 | 1.0128 | 0.98194
[9 empty] | 014_DR |  | 1.0134 | 0.98227 | 1.005 | 1.0023 | 1.0137 | 0.98271
[9 empty] | 006_DR |  | 1.013 | 0.98238 | 1.0046 | 1.0024 | 1.0133 | 0.98282
[9 empty] | 021_DR |  | 1.0136 | 0.98203 | 1.0052 | 1.002 | 1.0139 | 0.98246
[9 empty] | 007_DR |  | 1.0127 | 0.98196 | 1.0043 | 1.0019 | 1.013 | 0.98239
[9 empty] | 002_DR |  | 1.0142 | 0.98146 | 1.0058 | 1.0014 | 1.0145 | 0.98188
[9 empty] | 004_DR |  | 1.0142 | 0.98125 | 1.0058 | 1.0012 | 1.0145 | 0.98166
[9 empty] | 005_DR |  | 1.0156 | 0.98208 | 1.0072 | 1.0021 | 1.0159 | 0.98251
[9 empty] | 003_DR |  | 1.0145 | 0.98168 | 1.0061 | 1.0016 | 1.0148 | 0.9821
[9 empty] | ALANINE |  | 0.99774 | 0.98004 | 0.98948 | 0.99997 | 0.99819 | 0.98043
[9 empty] | BOVINE LIVER |  | 1.0059 | 0.97114 | 0.99756 | 0.99089 | 1.0063 | 0.97135
[9 empty] | average alanine |  | 0.9977 | 0.97999 | 0.98944 | 0.99992
[9 empty] | average bovine liver |  | 1.0059 | 0.97118 | 0.99761 | 0.99093
[9 empty] | measured Δ |  | 0.0082382 | -0.0088108 | 0.99815 | 0.98038 | acc AL
[9 empty] | accepted Δ |  | 0.00817 | -0.00899 | 1.0063 | 0.97139 | acc BO
[9 empty] | stretch factor |  | 0.99172 | 1.0203 | 0.0087111 | -0.019544 | shift

## results
name | δ15N | δ13C | %N | %C | C/N | sequence | name | δ15N | δ13C | %N | %C | C/N | sequence | name | δ15N | δ13C | %N | %C | C/N
| ‰air | ‰ V-PDB |  |  | ratio | no |  | ‰air | ‰ V-PDB |  |  | ratio | no |  | ‰air | ‰ V-PDB |  |  | ratio
D011_R | 13.3543 | -17.8645 | 15.2676 | 49.6136 | 3.2496
D008_R | 14.0136 | -17.3339 | 14.9418 | 48.4299 | 3.2412 |  | average | -1.8532 | -19.6235 | 14.0517 | 36.3418 | 2.5875 |  | average | 6.3272 | -28.6036 | 9.584 | 47.198 | 4.9254
D001_R | 14.0166 | -17.9846 | 14.7954 | 47.8122 | 3.2316 |  | 2sd | 0.11236 | 0.062662 | 3.6898 | 9.3453 | 0.028741 |  | 2sd | 0.075197 | 0.091149 | 0.41382 | 1.3213 | 0.098355
D004_R | 13.7894 | -17.7782 | 14.9863 | 48.1469 | 3.2127
D003_R | 13.7642 | -17.7815 | 15.4385 | 49.6694 | 3.2172
D007_R | 14.7418 | -17.2031 | 14.8707 | 48.257 | 3.2451 | 5 | SIGMA ALANINE | -1.7526 | -19.6036 | 15.4913 | 39.5305 | 2.5518 | 7 | BOVINE LIVER | 6.3133 | -28.576 | 9.9216 | 48.4073 | 4.879
D002_R | 14.6052 | -17.2513 | 14.1548 | 45.9523 | 3.2464 | 6 | ALANINE | -1.9702 | -19.6786 | 8.404 | 21.9552 | 2.6125 | 20 | BOVINE LIVER | 6.36 | -28.6216 | 9.5492 | 47.0408 | 4.9261
D006_R | 14.2816 | -17.2646 | 14.9371 | 48.0972 | 3.22 | 18 | ALANINE | -1.8007 | -19.5737 | 12.4836 | 32.3842 | 2.5941 | 33 | BOVINE LIVER | 6.2729 | -28.6023 | 9.2692 | 46.1766 | 4.9817
009_DR | 13.6922 | -17.5016 | 14.4072 | 46.5292 | 3.2296 | 19 | ALANINE | -1.8478 | -19.6367 | 15.1527 | 39.0454 | 2.5768 | 46 | BOVINE LIVER | 6.3156 | -28.6307 | 9.4909 | 47.0441 | 4.9567
D005_R | 13.4388 | -18.3145 | 14.9149 | 47.9575 | 3.2154 | 31 | ALANINE | -1.8827 | -19.6278 | 13.9006 | 35.916 | 2.5838 | 59 | BOVINE LIVER | 6.3277 | -28.5178 | 9.7526 | 47.2058 | 4.8403
D003_P | 13.4411 | -17.7719 | 11.591 | 42.6493 | 3.6795 | 32 | ALANINE | -1.8869 | -19.6324 | 14.6956 | 37.8712 | 2.577 | 72 | BOVINE LIVER | 6.3116 | -28.659 | 9.5103 | 47.0856 | 4.951
D011_P | 13.2307 | -18.4141 | 11.9 | 43.6024 | 3.6641 | 44 | ALANINE | -1.8371 | -19.6263 | 15.1278 | 38.999 | 2.578 | 85 | BOVINE LIVER | 6.3895 | -28.6179 | 9.5944 | 47.4258 | 4.9431
D005_P | 13.923 | -18.0641 | 11.6544 | 42.4472 | 3.6422 | 45 | ALANINE | -1.8247 | -19.6457 | 14.1526 | 36.7831 | 2.599
D002_P | 14.1652 | -18.091 | 11.8426 | 44.1799 | 3.7306 | 57 | ALANINE | -1.7998 | -19.614 | 13.1778 | 34.1976 | 2.5951
D006_P | 13.9987 | -18.1634 | 12.2287 | 44.4611 | 3.6358 | 58 | ALANINE | -1.813 | -19.5865 | 15.2162 | 39.2647 | 2.5805
D004_P | 13.8184 | -18.5332 | 8.466 | 32.4321 | 3.8309 | 70 | ALANINE | -1.9333 | -19.6617 | 14.5193 | 37.6885 | 2.5958
D001_P | 13.8205 | -18.4261 | 11.7924 | 43.5714 | 3.6949 | 71 | ALANINE | -1.8661 | -19.654 | 15.3559 | 39.811 | 2.5926
026_DP | 13.698 | -18.5286 | 12.0238 | 43.6861 | 3.6333 | 83 | ALANINE | -1.8625 | -19.609 | 14.0144 | 36.3584 | 2.5944
001_DP | 15.3402 | -17.8354 | 10.6182 | 37.9289 | 3.5721 | 84 | ALANINE | -1.8672 | -19.5786 | 15.0319 | 38.9802 | 2.5932
012_DP | 12.9184 | -19.1204 | 11.9421 | 43.4352 | 3.6372
008_DP | 13.0304 | -19.1708 | 11.7063 | 43.5714 | 3.722
015_DP | 13.2235 | -18.7945 | 11.9438 | 43.43 | 3.6362
010_DP | 12.9679 | -19.1932 | 11.8317 | 43.2867 | 3.6585
009_DR | 12.8339 | -18.8933 | 11.874 | 43.0893 | 3.6289
017_DR | 13.2419 | -16.7784 | 15.1036 | 48.7119 | 3.2252
023_DR | 12.198 | -17.2039 | 14.5501 | 47.1457 | 3.2402
012_DR | 12.9609 | -16.8863 | 14.7568 | 47.8475 | 3.2424
029_DR | 13.0311 | -17.5209 | 10.8613 | 36.1332 | 3.3268
013_DR | 12.6742 | -17.5543 | 14.811 | 47.9438 | 3.237
025_DR | 12.7565 | -17.5455 | 14.5155 | 47.2673 | 3.2563
028_DR | 12.2304 | -18.6585 | 14.4714 | 47.3472 | 3.2718
022_DR | 12.5328 | -17.0473 | 13.5331 | 43.9228 | 3.2456
024_DR | 12.3372 | -16.8278 | 14.5123 | 47.3131 | 3.2602
010_DR | 12.6998 | -17.527 | 14.9886 | 48.2886 | 3.2217
026_DR | 13.1303 | -17.6116 | 15.0865 | 48.6429 | 3.2243
020_DR | 12.5774 | -17.3469 | 14.7747 | 47.6372 | 3.2243
016_DR | 12.8558 | -17.7166 | 14.2496 | 46.6175 | 3.2715
003_DR | 12.8571 | -17.0428 | 14.5935 | 47.4246 | 3.2497
019_DR | 12.7695 | -17.8755 | 14.4748 | 47.2667 | 3.2654
027_DR | 13.3917 | -16.3146 | 14.7523 | 47.5384 | 3.2224
011_DR | 12.891 | -17.6079 | 14.7008 | 47.7273 | 3.2466
018_DR | 13.001 | -16.9999 | 14.7418 | 47.7863 | 3.2416
020_DP | 13.1719 | -19.1238 | 10.2416 | 38.9332 | 3.8015
024_DP | 13.3599 | -17.7618 | 11.5157 | 42.3743 | 3.6797
017_DP | 13.0212 | -17.9353 | 12.2906 | 44.6281 | 3.6311
021_DP | 13.5327 | -18.8307 | 11.6261 | 44.0709 | 3.7907
006_DP | 13.3633 | -19.0767 | 11.4621 | 43.1559 | 3.7651
027_DP | 13.944 | -16.5779 | 11.7427 | 42.7017 | 3.6364
007_DP | 13.7561 | -18.507 | 11.6214 | 43.2301 | 3.7199
013_DP | 12.4881 | -19.0414 | 11.768 | 42.7531 | 3.633
025_DP | 14.1785 | -18.1237 | 11.5953 | 42.935 | 3.7028
016_DP | 13.587 | -18.4068 | 11.3929 | 42.3008 | 3.7129
029_DP | 14.2374 | -17.8138 | 11.7547 | 43.0656 | 3.6637
018_DP | 13.6744 | -18.5427 | 11.6629 | 45.4904 | 3.9004
011_DP | -49.1702 | -28.3419 | 0.0075754 | -0.0078821 | -1.0405
028_DP | 13.2574 | -19.2723 | 11.7532 | 42.994 | 3.6581
023_DP | 13.7797 | -18.344 | 10.1142 | 37.5129 | 3.7089
008_DP | 13.0634 | -19.1448 | 11.339 | 42.966 | 3.7892
019_DP | 12.9649 | -19.1945 | 11.8195 | 43.708 | 3.698
009_DR | 13.5145 | -17.4544 | 14.7508 | 48.565 | 3.2924
015_DR | 12.8441 | -17.559 | 14.5316 | 47.7657 | 3.287
008_DR | 12.8169 | -18.0611 | 14.3981 | 47.7493 | 3.3164
014_DR | 13.6778 | -17.2893 | 14.6704 | 48.1133 | 3.2796
006_DR | 13.3439 | -17.1833 | 14.6248 | 48.1029 | 3.2891
021_DR | 13.891 | -17.5358 | 14.1529 | 46.9034 | 3.314
007_DR | 12.984 | -17.6086 | 14.0154 | 46.9386 | 3.3491
002_DR | 14.534 | -18.1154 | 11.6141 | 41.9254 | 3.6099
004_DR | 14.5011 | -18.3362 | 11.7977 | 42.6069 | 3.6115
005_DR | 15.8613 | -17.4874 | 11.3929 | 41.1544 | 3.6123
003_DR | 14.8251 | -17.9004 | 11.1185 | 40.8716 | 3.676